## Таблица
Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего обьёма свободной мощности по центрам питания 0,4 кВ, 6-10 кВ , с дифференциацией по всем уровням напряжения по уровням напряжения, по состоянию на 01.01.2025 г.
№ п/п | Подстанция | Максимальная мощность трансформатора, кВА | Резерв максимальной мощности по уровню напряжения 0,4 кВ, МВт | Резерв максимальной мощности по уровню напряжения 6-10 кВ, МВт
Наименование ТП
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | ТП - 1 | 630 | 0.32782 | *
|  | 630 | 0.45526 | *
2 | ТП - 2 | 630 | 0.36755 | *
|  | 400 | 0.27674 | *
3 | ТП - 3 | 1000 | 0.70941 | *
|  | 630 | 0.47358 | *
4 | ТП - 4 | 400 | 0.31003 | *
|  | 400 | 0.4 | *
5 | ТП - 5 | 400 | 0.4 | *
|  | 400 | 0.3166 | *
6 | КТП - 6 | 320 | 0.29023 | *
7 | КТПН - 7 | 400 | 0.13926 | *
8 | ТП - 8 | 630 | 0.39206 | *
9 | КТПН-9 | 250 | 0.15884 | *
10 | ТП - 11 | 160 | 0.099677 | *
|  | 320 | 0.32 | *
11 | ТП - 12 | 63 | 0.050058 | *
12 | КТП-14 | 250 | 0.12198 | *
13 | КТП - 15А | 630 | 0.3594 | *
|  | 630 | 0.63 | *
14 | ТП - 16 | 400 | 0.33688 | *
|  | 400 | 0.24683 | *
15 | ТП - 17 | 630 | 0.58095 | *
|  | 630 | 0.17456 | *
16 | ТП - 18 | 400 | 0.31754 | *
17 | ТП - 19 | 400 | 0.30062 | *
|  | 400 | 0.4 | *
18 | ТП - 20 | 630 | 0.56096 | *
|  | 400 | 0.4 | *
19 | ТП - 21 | 560 | 0.53056 | *
|  | 630 | 0.53056 | *
20 | ТП - 22 | 400 | 0 | *
|  | 630 | 0 | *
21 | ТП - 23 | 630 | 0 | *
|  | 400 | 0 | *
22 | КТПН-24 | 100 | 0.05203 | *
23 | КТП-25 | 160 | 0.152 | *
24 | КТП-26 | 100 | 0.08809 | *
25 | ТП - 27 | 1000 | 0 | *
|  | 1000 | 0 | *
26 | ТП - 28 | 160 | 0.16 | *
|  | 160 | 0.076694 | *
27 | ТП - 29 | 160 | 0.12695 | *
|  | 400 | 0.4 | *
28 | КТП-30 | 250 | 0.21407 | *
29 | КТП-32 | 400 | 0.33674 | *
30 | ТП - 33 | 630 | 0.41253 | *
|  | 630 | 0.52689 | *
31 | ТП - 34 | 630 | 0.40378 | *
|  | 630 | 0.37091 | *
32 | КТП-35 | 160 | 0.024 | *
33 | КТПН-36 | 160 | 0.11169 | *
34 | ТП - 37 | 250 | 0.12161 | *
|  | 160 | 0.11966 | *
35 | КТП-38 | 400 | 0.34333 | *
36 | ТП-40 | 250 | 0 | *
|  | 250 | 0 | *
37 | ТП-41 | 630 | 0 | *
|  | 630 | 0 | *
38 | ТП-42 | 630 | 0 | *
|  | 630 | 0 | *
39 | КТП-43 | 250 | 0.09989 | *
40 | ТП-44 | 160 | 0.027941 | *
41 | ТП-45 | 160 | 0 | *
42 | ТП-46 | 320 | 0 | *
43 | КТП-47 | 63 | 0.05652 | *
44 | КТПН-49 | 100 | 0 | *
45 | КТПН-50 | 40 | 0.033553 | *
46 | КТП-51 | 250 | 0 | *
47 | КТПН-52 | 100 | 0.056036 | *
48 | ТП-"Типография" | 400 | 0 | *
49 |  | 400 | 0 | *
50 | КТП-102 | 250 | 0.17795 | *
51 | КТП-109 | 250 | 0.14139 | *
52 | КТП-110 | 250 | 0.20771 | *
53 | КТП-111 | 400 | 0.34707 | *
54 | КТП-114 | 400 | 0.31634 | *
55 | КТПН-117 | 250 | 0.19808 | *
56 | КТПН-118 | 250 | 0.17956 | *
57 | КТП-119 | 100 | 0.063331 | *
58 | КТП-122 | 400 | 0.39195 | *
59 | КТП-123 | 400 | 0.37546 | *
60 | КТП-125 | 100 | 0.000538 | *
61 | СТП-129 | 25 | 0.02476 | *
62 | СТП-131 | 100 | 0.095653 | *
63 | КТП-132 | 250 | 0.15 | *
64 | СТП-133 | 100 | 0.09793 | *
65 | КТП-142 | 1000 | 0.72 | *
66 | КТП-143 | 25 | 0.024091 | *
67 | КТП-145 | 160 | 0 | *
68 | КТП-151 | 160 | 0.12108 | *
69 | КТП-Кохан | 250 | 0.22993 | *
70 | СТП-153 | 160 | 0.14842 | *
71 | КТП-157 | 1000 | 1 | *
72 | КТП-159 | 400 | 0.4 | *
73 | СТП-162 | 25 | 0.025 | *
74 | СТП-167 | 40 | 0.04 | *
75 | СТП-169 | 100 | 0.1 | *
76 | КТП-170 | 250 | 0 | *
77 | КТП-173 | 250 | 0.25 | *
78 | КТП-175 | 250 | 0.21068 | *
79 | СТП-166 | 40 | 0.04 | *
80 | СТП-186 | 160 | 0.16 | *
81 | КТП-192 | 250 | 0.25 | *
82 | СТП-187 | 63 | 0.063 | *
83 | КТП-188 | 630 | 0.63 | *
84 | КТП-190 | 250 | 0 | *
85 | ТП-75 | 400 | 0.18183 | *
|  | 400 | 0.396 | *
86 | КТП-76 | 250 | 0.19353 | *
87 | КТП-77 | 100 | 0.088675 | *
88 | ТП-78 | 400 | 0 | *
|  | 400 | 0 | *
89 | КТП-79 | 250 | 0 | *
90 | КТП-80 | 160 | 0 | *
91 | КТП-81 | 250 | 0 | *
92 | ТП-82 | 250 | 0 | *
|  | 160 | 0 | *
93 | КТПН-83 | 100 | 0.02 | *
94 | КТП-84 | 250 | 0 | *
95 | КТП-85 | 250 | 0.077363 | *
96 | КТП-86 | 250 | 0 | *
97 | ТП-87 | 400 | 0.31439 | *
|  | 0 | 0.396 | *
98 | КТП-88 | 250 | 0 | *
99 | КТПН-97 | 63 | 0.036 | *
100 | КТП-98 | 250 | 0 | *
101 | КТПН-113 | 100 | 0 | *
102 | ТП-126 | 320 | 0.28056 | *
103 | КТП-154 | 250 | 0 | *
104 | ТП - 64 | 400 | 0 | *
105 | ТП - 65 | 250 | 0 | *
106 | ТП - 67 | 100 | 0 | *
107 | ТП - 69 | 400 | 0.086 | *
108 |  | 400 | 0.086 | *
109 | ТП - 70 | 0 | 0 | *
110 | КТПН - 72 | 100 | 0.077166 | *
111 | ТП - 73 | 400 | 0.222 | *
112 | КТПН - 74 | 250 | 0.16964 | *
113 | КТПН - 100 | 100 | 0.082401 | *
114 | ТП -101 | 160 | 0 | *
115 | ТП -124 | 250 | 0.136 | *
|  | 250 | 0.25 | *
116 | СТП-156 | 63 | 0 | *
117 | КТП-"Центральная" | 250 | 0.049691 | *
118 | КТП-"Школа" | 250 | 0.13508 | *
119 | КТП-"Новый дом" | 400 | 0.19995 | *
120 | ТП - 53 | 400 | 0 | *
|  | 400 | 0 | *
121 | ТП - 54 | 630 | 0 | *
|  | 400 | 0 | *
122 | ТП - 55 | 250 | 0 | *
|  | 250 | 0 | *
123 | КТП - 58 | 250 | 0.23425 | *
124 | ТП - 59 | 630 | 0 | *
|  | 630 | 0 | *
125 | ТП - 60 | 400 | 0 | *
|  | 400 | 0 | *
126 | ТП - 61 | 400 | 0.29057 | *
|  | 400 | 0.4 | *
127 | ТП - 62 | 400 | 0.20998 | *
|  | 400 | 0.4 | *
128 | КТП - 63 | 250 | 0.03 | *
129 | ТП-99 | 400 | 0.03 | *
|  | 400 | 0.03 | *
130 | КТП-105 | 250 | 0.16906 | *
131 | КТП-107 | 250 | 0.118 | *
|  | 250 | 0.118 | *
132 | КТП 108 | 160 | 0 | *
133 | КТПН - 116 | 250 | 0 | *
134 | СТП-120 | 160 | 0 | *
135 | КТП-121 | 250 | 0 | *
136 | СТП-127 | 100 | 0 | *
137 | КТП-128 | 160 | 0.13763 | *
138 | СТП-130 | 100 | 0 | *
139 | СТП-134 | 25 | 0 | *
140 | СТП-135 | 63 | 0 | *
141 | СТП-136 | 160 | 0 | *
142 | КТП-137 | 400 | 0 | *
143 | КТП-138 | 250 | 0 | *
144 | КТП-147 | 63 | 0 | *
145 | КТП-150 | 250 | 0 | *
146 | СТП-152 | 40 | 0 | *
147 | СТП-155 | 40 | 0 | *
148 | СТП-161 | 63 | 0 | *
149 | КТП-168 | 250 | 0 | *
150 | СТП-176 | 160 | 0 | *
151 | КТП-183 | 200 | 0 | *
152 | КТП-160 | 400 | 0 | *
153 | КТП-189 | 630 | 0.03 | *
154 | СТП-185 | 100 | 0 | *
155 | СТП-165 | 63 | 0 | *
156 | СТП-179 | 160 | 0 | *
157 | СТП-178 | 160 | 0 | *
158 | КТПН-89 | 160 | 0.11905 | *
159 | КТП-90 | 63 | 0.039368 | *
160 | КТП-91 | 400 | 0.36537 | *
161 | КТП-92 | 250 | 0.21042 | *
162 | КТП-Рыбозавод | 250 | 0.071883 | *
163 | КТП-140 | 250 | 0.18553 | *
164 | СТП-163 | 160 | 0.16 | *
165 | КТП-93 | 100 | 0.089005 | *
166 | КТП-250 "Молодежная" | 400 | 0.224 | *
167 | КТП-250 "Центральная" | 250 | 0.081572 | *
168 | КТП-250 "Суханова" | 250 | 0.224 | *
169 | СТП-139 | 160 | 0.16 | *
170 | КТП-94 | 400 | 0.148 | *
171 | КТП-95 | 400 | 0.148 | *
172 | КТП-96 | 400 | 0.148 | *
173 | КТП-112 | 630 | 0.148 | *
|  | 630 | 0.148 | *
174 | КТП-115 | 250 | 0.20066 | *
175 | СТП-141 | 100 | 0.1 | *
176 | СТП-148 | 63 | 0.063 | *
177 | СТП-149 | 63 | 0.063 | *
178 | СТП-164 | 160 | 0.16 | *
179 | КТП-171 | 400 | 0.148 | *
180 | СТП-158 | 160 | 0.16 | *
181 | СТП-184 | 63 | 0.063 | *
182 | ТП-113 | 630 | 0.26961 | *
183 | ТП-114 | 400 | 0.007111 | *
184 | ТП-115 | 630 | 0 | *
|  | 400 | 0 | *
185 | КТП-116 | 250 | 0 | *
186 | ТП-117 | 320 | 0 | *
187 |  | 250 | 0 | *
188 | ТП-118 | 400 | 0 | *
189 | ТП-119 | 400 | 0 | *
|  | 400 | 0 | *
190 | КТП-120 | 250 | 0 | *
191 | КТП-121 | 320 | 0 | *
192 | КТП-122 | 100 | 0 | *
193 | КТП-128 | 630 | 0 | *
194 | КТП-129 | 250 | 0 | *
195 | ТП-145 | 250 | 0.030432 | *
196 | КТП-147 | 400 | 0 | *
197 | ТП-177 | 400 | 0 | *
198 | ТП-305 | 250 | 0 | *
199 | КТП-5052 | 1000 | 0 | *
200 | КТПН-5078 | 160 | 0 | *
201 | КТП-5083 | 250 | 0 | *
202 | КТП-5084 | 400 | 0 | *
203 | КТП-5250 | 630 | 0 | *
204 |  | 630 | 0 | *
205 | КТП-5251 | 250 | 0 | *
206 | ТП-"РУС" | 160 | 0 | *
207 | КТПН-"Вокзальная" | 250 | 0 | *
208 | КТПН-"Трудовая" | 250 | 0 | *
209 | КТПН-"Ореховая" | 250 | 0 | *
210 | КТПН-"Чапаева" | 160 | 0 | *
211 | КТПН-"Городская" | 400 | 0 | *
212 | КТП-"Быт" | 400 | 0 | *
213 | КТП-"Луговая" | 250 | 0 | *
214 | КТП-"Заречная" | 160 | 0 | *
215 | КТП-"Иволга 2" | 630 | 0 | *
|  | 630 | 0 | *
216 | КТП-"Космос" | 250 | 0 | *
217 | КТП-"Нагорная" | 400 | 0 | *
218 | КТП-"ГПХ" | 250 | 0 | *
219 | КТП-"Колхозная" | 250 | 0 | *
220 | КТП-"Белый парус" | 630 | 0 | *
221 | КТП-"Мичурина" | 400 | 0 | *
222 | КТПН-"Сказка" | 630 | 0 | *
|  | 630 | 0 | *
223 | КТП-"Полевая" | 400 | 0 | *
224 | КТП-"Трактовая" | 250 | 0 | *
225 | КТП-"Спортивная" | 400 | 0 | *
226 | КТП-"Быт" (п. Западный) | 100 | 0 | *
227 | КТП-"Анисимова" | 250 | 0 | *
228 | КТП-"Флотский" | 400 | 0 | *
229 | КТП-"Садовая" | 250 | 0 | *
230 | КТП-"Пушкина" | 400 | 0.20989 | *
|  | 400 | 0.4 | *
231 | КТП-"Победа" | 400 | 0 | *
232 | КТП-"Стадион" | 400 | 0 | *
233 | КТП-"Дрегиса" | 250 | 0 | *
234 | КТП-"Красноармейская" | 400 | 0.39103 | *
|  | 400 | 0.38305 | *
235 | КТП-Церковь | 400 | 0 | *
236 | КТП-"Иволга-1" | 250 | 0.11962 | *
237 | СТП-"Ключевой" | 100 | 0 | *
238 | КТП-"Молокозавод" | 400 | 0 | *
239 | КТПн-"Спорткомплекс" | 250 | 0.20589 | *
|  | 250 | 0.25 | *
240 | КТП-"Соснина" | 250 | 0 | *
241 | КТП-"Морская" | 630 | 0 | *
242 | КТП-"Волна" | 630 | 0 | *
243 | КТП-"Парк" | 400 | 0 | *
244 | КТП-"Вишневая" | 400 | 0 | *
245 | КТП-"Юбилейная" | 250 | 0 | *
246 | КТП-"Ферма" | 160 | 0 | *
247 | КТП-"Больница" | 400 | 0.13569 | *
|  | 400 | 0 | *
248 | КТПн-"Березовая" | 250 | 0 | *
249 | СТП-"Садоводы" | 63 | 0 | *
250 | КТП-"Строителей" | 400 | 0 | *
251 | КТПн-"Южное" | 100 | 0 | *
252 | КТП-"Ленина" | 250 | 0 | *
253 | КТП-"пер.Майский" | 400 | 0 | *
254 | КТПн-"мыс Мошкин" | 250 | 0 | *
255 | КТП-"Парусная" | 400 | 0 | *
256 | КТП-"Куценко" | 250 | 0 | *
257 | КТП-"Зеленая аллея" | 250 | 0 | *
258 | КТП-"Насосная" | 250 | 0 | *
259 | СТП-"Пикник" | 160 | 0 | *
260 | СТП-"пер. Трудовой" | 160 | 0 | *
261 | СТП-"Лунная" | 250 | 0 | *
262 | СТП-"Славянская" | 250 | 0 | *
263 | КТП-"Корабельная" | 630 | 0 | *
264 | СТП-"Остановка" | 25 | 0 | *
265 | ТП-301 | 180 | 0 | *
|  | 250 | 0 | *
266 | ТП-302 | 630 | 0 | *
267 | ТП-304 | 400 | 0.1657 | *
268 | ТП-307 | 400 | 0.4 | *
269 | ТП-309 | 250 | 0 | *
270 | ТП-310 | 630 | 0 | *
|  | 400 | 0 | *
271 | ТП-311 | 400 | 0 | *
272 | КТП-312 | 400 | 0 | *
273 | ТП-314 | 100 | 0.09737 | *
274 | ТП-316 | 630 | 0 | *
275 | ТП-317 | 400 | 0.13624 | *
276 | ТП-318 | 320 | 0.14466 | *
277 | ТП-319 | 400 | 0.14466 | *
|  | 320 | 0.14466 | *
278 | КТП-320 | 400 | 0.17733 | *
279 | КТПН-321 | 160 | 0 | *
280 | КТП-322 | 400 | 0 | *
281 | КТП-325(5214) | 400 | 0.36737 | *
282 | КТП-326 | 160 | 0 | *
283 | КТП-5069 | 400 | 0 | *
284 | ТП-5071 | 630 | 0 | *
285 | ТП-5075 | 630 | 0 | *
286 | КТП-5077 | 250 | 0 | *
287 | ТП-5218 | 320 | 0.24826 | *
|  | 320 | 0.32 | *
288 | КТП-5219 | 400 | 0 | *
289 | КТП-5228 | 250 | 0.069865 | *
290 | КТП-5159 | 100 | 0 | *
291 | СТП б/н-6км | 63 | 0.048658 | *
292 | КТПн-"Приморская | 160 | 0.12005 | *
293 | КТПн-"Октябрьская" | 250 | 0 | *
294 | КТП-"Парковая" | 250 | 0.10681 | *
295 | ТП-"8 Квартал" | 400 | 0.14466 | *
|  | 400 | 0.14466 | *
296 | КТП-"Пригородная" | 250 | 0 | *
297 | КТП-"Кустарная" | 250 | 0 | *
298 | КТПН-"Лазо" | 630 | 0 | *
299 | КТПН-"60 лет ВЛКСМ" | 630 | 0.14466 | *
|  | 630 | 0.14466 | *
300 | КТП-"Набивайло" | 250 | 0 | *
301 | КТП-"Партизанская" | 250 | 0.14895 | *
302 | КТП-"Весенняя" | 400 | 0.054427 | *
303 | КТП-"Пионерская" | 400 | 0.10159 | *
304 | КТП-"Шахтерская" | 400 | 0 | *
305 | КТП-"Новая" | 630 | 0 | *
306 | КТП-"Рыбак" | 160 | 0 | *
307 | СТП-"Орешек" | 63 | 0 | *
308 | КТП-"Центральная" | 250 | 0.22209 | *
309 | КТП-"Линейная" | 250 | 0 | *
310 | СТП-"Целинная" | 160 | 0 | *
311 | КТП-"Водопроводная" | 400 | 0 | *
312 | КТП-"Ленина" | 630 | 0 | *
313 | КТП-"Куйбышева" | 250 | 0 | *
314 | КТПн-"Сиба" | 400 | 0.26283 | *
|  | 0 | 0 | *
315 | КТП-"Дубки" | 63 | 0 | *
316 | СТП-"Виноградная" | 63 | 0 | *
317 | КТП-"Клуб" | 400 | 0.18354 | *
|  | 400 | 0.4 | *
318 | КТП-"Зеленая" | 400 | 0 | *
319 | КТП-"Береговая" | 160 | 0.10426 | *
320 | КТПн-"Огонек" | 160 | 0 | *
321 | СТП-"Стелла" | 100 | 0.1 | *
322 | КТП-"Индустриальная" | 630 | 0 | *
323 | КТПн-"Морснаб" | 1000 | 0.88601 | *
|  | 1000 | 0.88601 | *
324 | КТП-"Мор. Снабжение" | 400 | 0 | *
325 | КТПн-"Солнечная" | 400 | 0.4 | *
|  | 400 | 0.4 | *
326 | КТП-"Школа" | 400 | 0 | *
|  | 400 | 0 | *
327 | КТП-"Октябрьская" | 250 | 0 | *
328 | КТП-"Петра Великого" | 400 | 0 | *
329 | КТП-"Молодежная" | 400 | 0 | *
330 | КТП-"Лесная" | 250 | 0 | *
331 | КТП-"Астероид" | 250 | 0 | *
332 | 2КТП-"Билдинг ДВ" | 400 | 0 | *
|  | 400 | 0.14466 | *
333 | СТП-"мыс Речной" | 100 | 0 | *
334 | СТП-Аргус-19 | 250 | 0 | *
335 | СТП-Аргус-16 | 100 | 0 | *
336 | СТП-Аргус-3 | 250 | 0 | *
337 | СТП-Аргус-7 | 100 | 0 | *
338 | СТП-Аргус-3 | 250 | 0 | *
339 | СТП-Аргус-13 | 100 | 0 | *
340 | СТП-Аргус-15 | 100 | 0 | *
341 | СТП-Аргус-22 | 100 | 0 | *
342 | СТП-Аргус-14 | 250 | 0 | *
343 | СТП-Аргус-26 | 100 | 0 | *
344 | СТП-Аргус-31 | 160 | 0 | *
345 | СТП-Аргус-32 | 160 | 0 | *
346 | СТП-Аргус-16 Западная | 100 | 0 | *
347 | КТП-5062 | 400 | 0.041417 | *
348 | ТП-5063 | 250 | 0.041417 | *
349 | ТП-5064 | 630 | 0.041417 | *
|  | 630 | 0.041417 | *
350 | ТП-5157 | 400 | 0 | *
351 | ТП-5230 | 250 | 0.18985 | *
352 | ТП-5231 | 400 | 0.35295 | *
353 | ТП-5232 | 320 | 0.23976 | *
354 | ТП-5233 | 400 | 0.20462 | *
355 | ТП-5234 | 400 | 0.33704 | *
|  | 400 | 0.18464 | *
356 | ТП-5235 | 400 | 0.16273 | *
357 | КТП-5236 | 250 | 0.15581 | *
358 | ТП-5238 | 250 | 0.22746 | *
359 | ТП-5239 | 250 | 0.19907 | *
360 | ТП-5240 | 250 | 0.16233 | *
361 | ТП-5241 | 160 | 0.086074 | *
362 | ТП-5242 | 250 | 0.057777 | *
363 | ТП-5243 | 100 | 0.057777 | *
364 | ТП-5244 | 160 | 0.057777 | *
365 | ТП-5245 | 400 | 0.057777 | *
366 | ТП-5246 | 400 | 0.17549 | *
|  | 400 | 0.4 | *
367 | ТП-5247 | 250 | 0.057777 | *
368 | ТП-5248 | 160 | 0.057777 | *
369 | ТП-5249 | 160 | 0.057777 | *
370 | ТП-5252 | 250 | 0.057777 | *
371 | ТП-5253 | 100 | 0.006112 | *
372 | ТП-5255 | 100 | 0.057777 | *
373 | КТП-"Водовод" | 160 | 0 | *
374 | КТП-"п.Барановский" | 250 | 0.062 | *
375 | КТП-"Садовая" | 250 | 0 | *
376 | СТП-"Таежный" | 100 | 0.087098 | *
377 | КТП-"Есенина" | 400 | 0.041417 | *
378 | КТП-"Силикатчик" | 100 | 0.057777 | *
379 | СТП-"Фермер" | 160 | 0.001225 | *
380 | КТП-"Вишневый сад" | 250 | 0.2 | *
381 | СТП-"Вишневый сад-2" | 160 | 0.16 | *
382 | КТП-"Корабеллы" | 400 | 0.4 | *
383 | КТП-"Корабеллы-2" | 250 | 0.25 | *
384 | СТП-"208-й км" | 100 | 0.057777 | *
385 | СТП-"Стела" | 250 | 0 | *
| Итого: |  | 46.8302
| Итого с учетом питающих фидеров 6/10кВ: |  | 17.7263