## Лист1
Перечень инцидентов в работе оборудования АО "ДВ РСК"
август 2025г.
Наименование участка | U, кВ. | ПС, ТП,ЛЭП | Присоединение | Дата отключения Время откл | Дата включения. Время вкл. | Время простоя оборудования, час-мин | Причина (повреждения) | Запитаны от | Время простоя основного потребителя | Дата и время ввода резерва | Обесточены социальнозначимые объекты (больницы, котельные,школы, здания органов гос. Управления, воинские части, ФСБ и т.д.) | Количество жителей,которым приостановлена услуга | Недоотпуск, кВт*час | Погодные условия | Способ уведомления о приостановке коммунальной услуги
пс Славянка | 10 | Ф-25 |  | 01.08.25 18ч00мин | 01.08.25 19ч30мин |  | повреждение КЛ-10 кВ ТП-51
пс Троица | 10 | Ф-7 |  | 02.08.25 18ч30мин | 02.08.25 20ч40мин |  | Повреждение в сетях ДРСК
пс Краскино | 10 | Ф-5 |  | 10.08.25 08ч10мин | 10.08.25 11ч30мин |  | Повреждение изолятора оп №12
пс Посьет | 10 | Ф-6 |  | 22.08.25 07ч00мин | 22.08.25 10ч10мин |  | Повреждение не обнаружено
пс Краскино | 10 | Ф-12 |  | 25.08.25 14ч50мин | 25.08.25 19ч30мин |  | Повреждение оп №12/11
пс Славянка | 10 | Ф-20 |  | 26.08.25 15ч25мин | 26.08.25 22ч05мин |  | Повреждение КТП-132