## Лист1
Перечень инцидентов в работе оборудования АО "ДВ РСК"
апрель 2025г.
Наименование участка | U, кВ. | ПС, ТП,ЛЭП | Присоединение | Дата отключения Время откл | Дата включения. Время вкл. | Время простоя оборудования, час-мин | Причина (повреждения) | Запитаны от | Время простоя основного потребителя | Дата и время ввода резерва | Обесточены социальнозначимые объекты (больницы, котельные,школы, здания органов гос. Управления, воинские части, ФСБ и т.д.) | Количество жителей,которым приостановлена услуга | Недоотпуск, кВт*час | Погодные условия | Способ уведомления о приостановке коммунальной услуги
пс Троица | 10 | Ф-10 |  | 13.04.25 10ч10мин | 13.04.25 12ч10мин |  | неблагоприятные погодные условия
пс Посьет | 10 | Ф-3 |  | 13.04.25 12ч05мин | 13.04.25 13ч25мин |  | неблагоприятные погодные условия
пс Славянка | 10 | Ф-18 |  | 13.04.25 13ч30мин | 13.04.25 16ч35мин |  | неблагоприятные погодные условия
пс Славянка | 10 | Ф-12 |  | 13.04.25 15ч10мин | 13.04.25 18ч00мин |  | неблагоприятные погодные условия
пс Троица | 10 | Ф-7 |  | 16.04.25 07ч10мин | 16.04.25 14ч50мин |  | повреждение изолятора оп.82