## Лист1
Перечень инцидентов в работе оборудования АО "ДВ РСК"
июль 2025г.
Наименование участка | U, кВ. | ПС, ТП,ЛЭП | Присоединение | Дата отключения Время откл | Дата включения. Время вкл. | Время простоя оборудования, час-мин | Причина (повреждения) | Запитаны от | Время простоя основного потребителя | Дата и время ввода резерва | Обесточены социальнозначимые объекты (больницы, котельные,школы, здания органов гос. Управления, воинские части, ФСБ и т.д.) | Количество жителей,которым приостановлена услуга | Недоотпуск, кВт*час | Погодные условия | Способ уведомления о приостановке коммунальной услуги
пс Троица | 10 | Ф-18 |  | 16.07.25 11ч35мин | 16.07.25 15ч45мин |  | повреждение не обнаружено
пс Троица | 10 | Ф-9 |  | 17.07.25 10ч20мин | 17.07.25 18ч55мин |  | Повреждение изолятора СТП Краббе
пс Посьет | 10 | Ф-10 |  | 28.07.25 07ч20мин | 28.07.25 11ч50мин |  | Повреждение КЛ-10кВ ТП-65
пс Барабаш | 10 | Ф-6 |  | 31.07.25 11ч45мин | 31.07.25 12ч25мин |  | Повреждение СТП-163