## Лист1
Перечень инцидентов в работе оборудования АО "ДВ РСК"
июнь 2025г.
Наименование участка | U, кВ. | ПС, ТП,ЛЭП | Присоединение | Дата отключения Время откл | Дата включения. Время вкл. | Время простоя оборудования, час-мин | Причина (повреждения) | Запитаны от | Время простоя основного потребителя | Дата и время ввода резерва | Обесточены социальнозначимые объекты (больницы, котельные,школы, здания органов гос. Управления, воинские части, ФСБ и т.д.) | Количество жителей,которым приостановлена услуга | Недоотпуск, кВт*час | Погодные условия | Способ уведомления о приостановке коммунальной услуги
пс Славянка | 10 | Ф-12 |  | 03.06.25 05ч40мин | 03.06.25 13ч40мин |  | повреждение провода оп.179
пс Славянка | 10 | Ф-20 |  | 13.06.25 22ч20мин | 13.06.25 23ч25мин |  | Повреждение КТП-Туманная
пс Славянка | 10 | Ф-12 |  | 17.06.25 18ч35мин | 17.06.25 23ч40мин |  | Повреждение КЛ-10кВ ТП-46
пс Краскино | 10 | Ф-12 |  | 18.06.25 12ч20мин | 18.06.25 13ч00мин |  | Повреждение КЛ-10кВ ТП-80