## Лист1
Перечень инцидентов в работе оборудования АО "ДВ РСК"
май 2025г.
Наименование участка | U, кВ. | ПС, ТП,ЛЭП | Присоединение | Дата отключения Время откл | Дата включения. Время вкл. | Время простоя оборудования, час-мин | Причина (повреждения) | Запитаны от | Время простоя основного потребителя | Дата и время ввода резерва | Обесточены социальнозначимые объекты (больницы, котельные,школы, здания органов гос. Управления, воинские части, ФСБ и т.д.) | Количество жителей,которым приостановлена услуга | Недоотпуск, кВт*час | Погодные условия | Способ уведомления о приостановке коммунальной услуги
пс Безверхово | 10 | Ф-2 |  | 16.05.25 19ч30мин | 16.05.25 22ч00мин |  | повреждение изолятора оп.21/1
пс Славянка | 10 | Ф-20 |  | 19.05.25 09ч50мин | 19.05.25 11ч50мин |  | повреждение изолятора оп 8