## Лист1
Перечень инцидентов в работе оборудования АО "ДВ РСК"
ноябрь 2025г.
Наименование участка | U, кВ. | ПС, ТП,ЛЭП | Присоединение | Дата отключения Время откл | Дата включения. Время вкл. | Время простоя оборудования, час-мин | Причина (повреждения) | Запитаны от | Время простоя основного потребителя | Дата и время ввода резерва | Обесточены социальнозначимые объекты (больницы, котельные,школы, здания органов гос. Управления, воинские части, ФСБ и т.д.) | Количество жителей,которым приостановлена услуга | Недоотпуск, кВт*час | Погодные условия | Способ уведомления о приостановке коммунальной услуги
пс Посьет | 10 | Ф-3 |  | 05.11.25 03ч30мин | 05.11.25 04ч00мин |  | повреждение не обнаружено
пс Троица | 10 | Ф-9 |  | 13.11.25 00ч40мин | 13.11.25 12ч40мин |  | повреждение изолятора оп.40
пс Славянка | 10 | Ф-12 |  | 27.11.25 20ч20мин | 27.11.25 22ч15мин |  | повреждение не обнаружено