## Лист1
Перечень инцидентов в работе оборудования АО "ДВ РСК"
октябрь 2025г.
Наименование участка | U, кВ. | ПС, ТП,ЛЭП | Присоединение | Дата отключения Время откл | Дата включения. Время вкл. | Время простоя оборудования, час-мин | Причина (повреждения) | Запитаны от | Время простоя основного потребителя | Дата и время ввода резерва | Обесточены социальнозначимые объекты (больницы, котельные,школы, здания органов гос. Управления, воинские части, ФСБ и т.д.) | Количество жителей,которым приостановлена услуга | Недоотпуск, кВт*час | Погодные условия | Способ уведомления о приостановке коммунальной услуги
пс Троица | 10 | Ф-9 |  | 03.10.25 13ч40мин | 03.10.25 16ч15мин |  | повреждение изолятора СТП-Молот
пс Славянка | 10 | Ф-12 |  | 08.10.25 11ч15мин | 08.10.25 17ч00мин |  | повреждение изолятора оп 64