## Лист1
Перечень инцидентов в работе оборудования АО "ДВ РСК"
сентябрь 2025г.
Наименование участка | U, кВ. | ПС, ТП,ЛЭП | Присоединение | Дата отключения Время откл | Дата включения. Время вкл. | Время простоя оборудования, час-мин | Причина (повреждения) | Запитаны от | Время простоя основного потребителя | Дата и время ввода резерва | Обесточены социальнозначимые объекты (больницы, котельные,школы, здания органов гос. Управления, воинские части, ФСБ и т.д.) | Количество жителей,которым приостановлена услуга | Недоотпуск, кВт*час | Погодные условия | Способ уведомления о приостановке коммунальной услуги
пс Барабаш | 10 | Ф-6 |  | 04.09.25 01ч15мин | 04.09.25 07ч55мин |  | повреждение изолятора КТП-140
пс Славянка | 10 | Ф-18 |  | 05.09.25 08ч50мин | 05.09.25 10ч05мин |  | Повреждение ПКУ-10,ТП-СЛТ
пс Славянка | 10 | Ф-12 |  | 08.09.25 09ч30мин | 08.09.25 15ч35мин |  | Повреждение изолятора оп №5
пс Славянка | 10 | Ф-12 |  | 22.09.25 14ч10мин | 22.09.25 15ч40мин |  | Повреждение изолятора в абонентских сетях
пс Барабаш | 10 | Ф-12 |  | 29.09.25 23ч20мин | 30.09.25 09ч00мин |  | Повреждение провода ВЛ-10 оп №62