## Лист1
Перечень инцидентов в работе оборудования АО "ДВ РСК"
февраль 2025г.
Наименование участка | U, кВ. | ПС, ТП,ЛЭП | Присоединение | Дата отключения Время откл | Дата включения. Время вкл. | Время простоя оборудования, час-мин | Причина (повреждения) | Запитаны от | Время простоя основного потребителя | Дата и время ввода резерва | Обесточены социальнозначимые объекты (больницы, котельные,школы, здания органов гос. Управления, воинские части, ФСБ и т.д.) | Количество жителей,которым приостановлена услуга | Недоотпуск, кВт*час | Погодные условия | Способ уведомления о приостановке коммунальной услуги
пс Посьет | 10 | Ф-3,5 |  | 11.02.25 19ч40мин | 11.02.25 20ч45мин |  | повреждение в сетях ДРСК
пс Приморская | 10 | Ф-4 |  | 12.02.25 13ч25мин | 12.02.25 14ч45мин |  | повреждение не обнаружено
пс Троица | 10 | Ф-18 |  | 28.02.25 15ч50мин | 28.02.25 18ч20мин |  | повреждение КЛ-10 кВ Ф-18