## Лист1
Перечень инцидентов в работе оборудования АО "ДВ РСК"
январь 2025г.
Наименование участка | U, кВ. | ПС, ТП,ЛЭП | Присоединение | Дата отключения Время откл | Дата включения. Время вкл. | Время простоя оборудования, час-мин | Причина (повреждения) | Запитаны от | Время простоя основного потребителя | Дата и время ввода резерва | Обесточены социальнозначимые объекты (больницы, котельные,школы, здания органов гос. Управления, воинские части, ФСБ и т.д.) | Количество жителей,которым приостановлена услуга | Недоотпуск, кВт*час | Погодные условия | Способ уведомления о приостановке коммунальной услуги
пс Хасанская | 10 | Ф-4 |  | 10.01.25 17ч40мин | 10.01.25 18ч30мин |  | повреждение не обнаружено
пс Троица | 10 | Ф-8 |  | 13.01.25 08ч10мин | 13.01.25 10ч05мин |  | повреждение шлейфа оп 27
пс Славянка | 10 | Ф-18 |  | 19.01.25 13ч55мин | 19.01.25 13ч55мин |  | повреждение КЛ-10 кВ КТП-191