## Стр-во реклоузера Ф-8 ПС «Давыд
Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
Кобылкин Д. Ю.
[14 empty] | "____" ________________ 2024 года |  | "____" ________________ 2024 года | "____" ________________ 2024 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр | [12 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр | [13 empty] | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [14 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Минстроя Приморского края №208-пр от 09.10.2023 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | Приказ Минстроя Приморского края №208-пр от 09.10.2023
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Приморский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Инвестиционная программа 2025-2029 гг.
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Установка реклоузера на участке ВЛ-10кВ Ф-6 ПС «Славянка» в Хасанском округе | [19 empty] | Стр-во реклоузера Ф-8 ПС «Давыдовка»
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 квартал 2023 г.
Сметная стоимость |  |  | 2496.47 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 1906.69 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 78.37 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 11.28 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 7.68 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 148.13 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 101.83 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 15.46 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Строительно-монтажные работы | [20 empty] | Раздел 1. Строительно-монтажные работы
1.1 | ГЭСН33-04-003-04 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных |  |  |  | 4: шт; 7: 2 | [7 empty] | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| Прил.33.4 п.3.10 | При производстве работ в усложненных условиях: В распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25 | [20 empty] | При производстве работ в усложненных условиях: В распутицу (независимо от времени года), на участках, залитых водой ОЗП=1,25; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,25; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 13.65; 12: 5697.24 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 4.55 | 1,5 (1,2*1,25) | 13.65 | 0 |  | 417.38 |  | 5697.24 | [9 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 5043.11 | [10 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.97; 12: 1488.99 | [9 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.час | 0.71 | 1,5 (1,2*1,25) | 2.13 | 1609.97 |  | 2122.74 |  | 4521.44 | [9 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | чел.-ч | 0.71 | 1,5 (1,2*1,25) | 2.13 |  |  | 520.46 |  | 1108.58 | [9 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.28 | 1,5 (1,2*1,25) | 0.84 | 477.92 |  | 621.04 |  | 521.67 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.28 | 1,5 (1,2*1,25) | 0.84 |  |  | 452.87 |  | 380.41 | [9 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 629.07 | [10 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.2 | 238.29 | 1.57 | 374.12 |  | 74.82 | [9 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.06 | 80.02 | 1.57 | 125.63 |  | 7.54 | [9 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.04 | 56.11 | 1.98 | 111.1 |  | 4.44 | [9 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.0008 | 61265.39 | 1.57 | 96186.66 |  | 76.95 | [9 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0002 | 80020.98 | 1.38 | 110428.95 |  | 22.09 | [9 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.12 |  | 0.24 | 1031.73 | 1.79 | 1846.8 |  | 443.23 | [9 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 12858.41 | [11 empty] | Итого прямые затраты
1.1.1 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 0.47 |  | 0.94 | 22625.83 | 1.25 | 28282.29 |  | 26585.35 | [9 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
1.1.2 | ФСБЦ-25.3.07.01-1008 | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г |  |  |  | шт | 3 |  | 6 | 304.83 |  | 204.24 |  | 1225.44 | [9 empty] | Изолятор штыревой фарфоровый ШФ-20Г
1.1.3 | ФСБЦ-07.2.02.05-0021 | Траверсы металлические высоковольтные |  |  |  | т | 0.0195 |  | 0.039 | 173808.79 | 1.28 | 222475.25 |  | 8676.53 | [9 empty] | Траверсы металлические высоковольтные
1.1.4 | ФСБЦ-23.1.02.06-0112 | Хомуты для крепления кронштейнов, оцинкованные |  |  |  | т | 0.0061 |  | 0.0122 | 301248.02 | 1.1 | 331372.82 |  | 4042.75 | [9 empty] | Хомуты для крепления кронштейнов, оцинкованные
1.1.5 | ФСБЦ-22.2.01.03-1014 | Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е |  |  |  | шт | 12 |  | 24 | 993.22 |  | 930.25 |  | 22326 | [9 empty] | Изолятор подвесной стеклянный ПС-70Е
1.1.6 | ФСБЦ-20.1.02.14-1022 | Серьга СРС-7-16 |  |  |  | шт | 6 |  | 12 | 151.41 | 1.08 | 163.52 |  | 1962.24 | [9 empty] | Серьга СРС-7-16
1.1.7 | ФСБЦ-25.3.14.01-1778 | Ушко стальное однолапчатое У1-7-16 |  |  |  | шт | 6 |  | 12 | 214.1 | 1.08 | 231.23 |  | 2774.76 | [9 empty] | Ушко стальное однолапчатое У1-7-16
1.1.8 | ФСБЦ-25.3.14.01-1090 | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1 |  |  |  | шт | 6 |  | 12 | 116.16 | 1.08 | 125.45 |  | 1505.4 | [9 empty] | Звено промежуточное трехлапчатое ПРТ-7-1
1.1.9 | ФСБЦ-20.5.04.04-0001 | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6 |  |  |  | шт | 6 |  | 12 | 782.94 | 0.9 | 704.65 |  | 8455.8 | [9 empty] | Зажим натяжной болтовый НБ-2-6
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7186.23 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 7401.82 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 4311.74 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 51063.12; 12: 102126.24 | [13 empty] | Всего по позиции
1.2 | ГЭСН33-04-030-03 | Установка разъединителей: с помощью механизмов |  |  |  | 4: компл; 7: 1 | [7 empty] | Установка разъединителей: с помощью механизмов
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.904; 12: 4212.84 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 |  |  |  | чел.-ч | 7.42 | 1.2 | 8.904 | 0 |  | 473.14 |  | 4212.84 | [9 empty] | Средний разряд работы 4,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1459.34 | [10 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.224; 12: 668.11 | [9 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.61 | 1.2 | 0.732 | 1167.7 |  | 1576.22 |  | 1153.79 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.61 | 1.2 | 0.732 |  |  | 608.33 |  | 445.3 | [9 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.41 | 1.2 | 0.492 | 477.92 |  | 621.04 |  | 305.55 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.41 | 1.2 | 0.492 |  |  | 452.87 |  | 222.81 | [9 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 31.9 | [10 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.01 | 238.29 | 1.57 | 374.12 |  | 3.74 | [9 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.03 | 80.02 | 1.57 | 125.63 |  | 3.77 | [9 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 56.11 | 1.98 | 111.1 |  | 2.22 | [9 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0001 | 80020.98 | 1.38 | 110428.95 |  | 11.04 | [9 empty] | Лак битумный БТ-577
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  |  | кг | 0.12 |  | 0.12 | 60.6 | 1.53 | 92.72 |  | 11.13 | [9 empty] | Уайт-спирит
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6372.19 | [11 empty] | Итого прямые затраты
1.2.1 | ТЦ_62.1.06.01_25_2536183470_06.02.2024_02 | Разъединитель РЛК-1б-10IV/400 Ухл1 с приводом ПР-00-7 Ухл1 в комплекте с КМЧ и тягами ТЭМЗ |  |  |  | шт | 1 |  | 1 | 0 |  | 42583.33 |  | 42583.33 | [9 empty] | Разъединитель РЛК-1б-10IV/400 Ухл1 с приводом ПР-00-7 Ухл1 в комплекте с КМЧ и тягами ТЭМЗ
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4880.95 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 5027.38 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 2928.57 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 56911.47; 12: 56911.47 | [13 empty] | Всего по позиции
1.3 | ГЭСН33-04-030-01 | Установка разрядников: с помощью механизмов |  |  |  | 4: компл; 7: 1 | [7 empty] | Установка разрядников: с помощью механизмов
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [20 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.512; 12: 1883.22 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 3.76 | 1.2 | 4.512 | 0 |  | 417.38 |  | 1883.22 | [9 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 637.86 | [10 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.284; 12: 581.49 | [9 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.час | 0.85 | 1.2 | 1.02 | 346.73 | 1.34 | 464.62 |  | 473.91 | [9 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.85 | 1.2 | 1.02 |  |  | 452.87 |  | 461.93 | [9 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.22 | 1.2 | 0.264 | 477.92 |  | 621.04 |  | 163.95 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.22 | 1.2 | 0.264 |  |  | 452.87 |  | 119.56 | [9 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 57.22 | [10 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.1 | 238.29 | 1.57 | 374.12 |  | 37.41 | [9 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.03 | 80.02 | 1.57 | 125.63 |  | 3.77 | [9 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.02 | 56.11 | 1.98 | 111.1 |  | 2.22 | [9 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0001 | 80020.98 | 1.38 | 110428.95 |  | 11.04 | [9 empty] | Лак битумный БТ-577
| 14.5.09.11-0102 | Уайт-спирит |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.03 | 60.6 | 1.53 | 92.72 |  | 2.78 | [9 empty] | Уайт-спирит
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3159.79 | [11 empty] | Итого прямые затраты
1.3.1 | ТЦ_62.1.05.02_25_2536183470_06.02.2024_02 | Ограничитель перенапряжения ОПНп- 6/7,2/10/550 УХл1 |  |  |  | шт | 3 |  | 3 | 0 |  | 2200 |  | 6600 | [9 empty] | Ограничитель перенапряжения ОПНп- 6/7,2/10/550 УХл1
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2464.71 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 2538.65 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 1478.83 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13777.27; 12: 13777.27 | [13 empty] | Всего по позиции
1.4 | ГЭСН01-02-057-03 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 |  |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.024 | [7 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
|  | Объем=(0,8*0,3*10) / 100 | [26 empty] | Объем=(0,8*0,3*10) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.952; 12: 2192.6 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | чел.-ч | 248 |  | 5.952 | 0 |  | 368.38 |  | 2192.6 | [9 empty] | Средний разряд работы 2,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2192.6 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2192.6 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 1951.41 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 877.04 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 209210.42; 12: 5021.05 | [13 empty] | Всего по позиции
1.5 | ГЭСНм08-02-472-07 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 7: 0.08 | [7 empty] | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2
|  | Объем=8 / 100 | [26 empty] | Объем=8 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.704; 12: 456.59 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  |  | чел.-ч | 21.3 |  | 1.704 | 0 |  | 267.95 |  | 456.59 | [9 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 43.79 | [10 empty] | ЭМ
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т |  |  |  | маш.час | 0.25 |  | 0.02 | 0 |  | 1308.43 |  | 26.17 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.25 |  | 0.02 | 477.92 |  | 621.04 |  | 12.42 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) |  |  |  | маш.час | 3.36 |  | 0.2688 | 24.46 |  | 19.35 |  | 5.2 | [9 empty] | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
| 4 | М |  |  |  | 12: 92.1 | [10 empty] | М
| 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А |  |  |  | кг | 1.3 |  | 0.104 | 0 |  | 87.5 |  | 9.1 | [9 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42А
| 08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм |  |  |  | т | 0.004 |  | 0.00032 | 0 |  | 47200 |  | 15.1 | [9 empty] | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм
| 14.4.02.09-0301 | Краска "Цинол" |  |  |  | кг | 2.3 |  | 0.184 | 0 |  | 369 |  | 67.9 | [9 empty] | Краска "Цинол"
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 592.48 | [11 empty] | Итого прямые затраты
1.5.1 | ФССЦ-08.3.07.01-0041 | Сталь полосовая: 40х4 мм |  |  |  | т | 0.1248 |  | 0.009984 | 6100 |  | 50592 | 1.4 | 707.15 | [9 empty] | Сталь полосовая: 40х4 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 456.59 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 442.89 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 232.86 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 24692.25; 12: 1975.38 | [13 empty] | Всего по позиции
1.6 | ГЭСНм08-02-472-02 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 7: 0.1 | [7 empty] | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2
|  | Объем=10 / 100 | [26 empty] | Объем=10 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.66; 12: 444.8 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-3-8 | Затраты труда рабочих (ср 3,8) |  |  |  | чел.-ч | 16.6 |  | 1.66 | 0 |  | 267.95 |  | 444.8 | [9 empty] | Затраты труда рабочих (ср 3,8)
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 48.51 | [10 empty] | ЭМ
| 91.05.05-014 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т |  |  |  | маш.час | 0.22 |  | 0.022 | 0 |  | 1308.43 |  | 28.79 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.22 |  | 0.022 | 477.92 |  | 621.04 |  | 13.66 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
| 91.17.04-233 | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока) |  |  |  | маш.час | 3.13 |  | 0.313 | 24.46 |  | 19.35 |  | 6.06 | [9 empty] | Установки для сварки: ручной дуговой (постоянного тока)
| 4 | М |  |  |  | 12: 144.41 | [10 empty] | М
| 01.7.11.07-0034 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А |  |  |  | кг | 0.9 |  | 0.09 | 0 |  | 87.5 |  | 7.88 | [9 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42А
| 14.4.02.09-0301 | Краска "Цинол" |  |  |  | кг | 3.7 |  | 0.37 | 0 |  | 369 |  | 136.53 | [9 empty] | Краска "Цинол"
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 637.72 | [11 empty] | Итого прямые затраты
1.6.1 | ФССЦ-08.3.07.01-0041 | Сталь полосовая: 40х4 мм |  |  |  | т | 0.1248 |  | 0.01248 | 6100 |  | 50592 | 1.4 | 883.94 | [9 empty] | Сталь полосовая: 40х4 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 444.8 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 431.46 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 226.85 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 21799.7; 12: 2179.97 | [13 empty] | Всего по позиции
1.7 | ГЭСНм08-02-471-01 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм |  |  |  | 4: 10 шт; 7: 0.3 | [7 empty] | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм
|  | Объем=3 / 10 | [26 empty] | Объем=3 / 10
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.781; 12: 1231.23 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 9.27 |  | 2.781 | 0 |  | 442.73 |  | 1231.23 | [9 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 120.83 | [10 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.102; 12: 54.12 | [9 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.17 |  | 0.051 | 1167.7 |  | 1576.22 |  | 80.39 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.17; 7: 0.051; 10: 608.33; 12: 31.02 | [9 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.17 |  | 0.051 | 477.92 |  | 621.04 |  | 31.67 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.17; 7: 0.051; 10: 452.87; 12: 23.1 | [9 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.час | 1.51 |  | 0.453 | 24.46 |  | 19.35 |  | 8.77 | [9 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 682.4 | [10 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.65 |  | 0.195 | 155.63 | 1.22 | 189.87 |  | 37.02 | [9 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 14.4.01.09-0427 | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2 |  |  |  | кг | 2 |  | 0.6 | 911.56 | 1.18 | 1075.64 |  | 645.38 | [9 empty] | Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2088.58 | [11 empty] | Итого прямые затраты
1.7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 24.62 | [9 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
1.7.2 | ФССЦ-08.3.08.02-0022 | Сталь угловая: 50х50 мм |  |  |  | т | 0.11115 |  | 0.033345 | 5763 |  | 93250 |  | 3109.42 | [9 empty] | Сталь угловая: 50х50 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1285.35 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1246.79 | [12 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 655.53 | [12 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 23749.8; 12: 7124.94 | [13 empty] | Всего по позиции
1.8 | ГЭСН01-02-061-03 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3 |  |  |  | 4: 100 м3; 7: 0.024 | [7 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3
|  | Объем=(0,8*0,3*10) / 100 | [26 empty] | Объем=(0,8*0,3*10) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.904; 12: 1025.61 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  |  |  | чел.-ч | 121 |  | 2.904 | 0 |  | 353.17 |  | 1025.61 | [9 empty] | Средний разряд работы 1,5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1025.61 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1025.61 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 912.79 | [12 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 410.24 | [12 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 97860; 12: 2348.64 | [13 empty] | Всего по позиции
1.9 | ГЭСН33-04-031-03 | Установка оборудования пунктов секционирования: на железобетонных стойках опор ВЛ |  |  |  | 4: компл; 7: 1 | [7 empty] | Установка оборудования пунктов секционирования: на железобетонных стойках опор ВЛ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 28.59; 12: 12947.55 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 28.59 |  | 28.59 | 0 |  | 452.87 |  | 12947.55 | [9 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 7782.1 | [10 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.88; 12: 4889.43 | [9 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 2.67 |  | 2.67 | 1167.7 |  | 1576.22 |  | 4208.51 | [9 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.67; 7: 2.67; 10: 608.33; 12: 1624.24 | [9 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.час | 5.78 |  | 5.78 | 346.73 | 1.34 | 464.62 |  | 2685.5 | [9 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.78; 7: 5.78; 10: 452.87; 12: 2617.59 | [9 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 1.43 |  | 1.43 | 477.92 |  | 621.04 |  | 888.09 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.43; 7: 1.43; 10: 452.87; 12: 647.6 | [9 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 25619.08 | [11 empty] | Итого прямые затраты
1.9.1 | ТЦ_101_77_7734579137_07.02.2024_01 | Вакуумный реклоузер TER_Rec15_Smart1_R7 для линий электропередач с односторонним питанием с коммерческим учетом ЭЭ |  |  |  | шт | 1 |  | 1 | 0 |  | 1671813.2 |  | 1671813.2 | [9 empty] | Вакуумный реклоузер TER_Rec15_Smart1_R7 для линий электропередач с односторонним питанием с коммерческим учетом ЭЭ
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 17836.98 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 18372.09 | [12 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 10702.19 | [12 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1726506.56; 12: 1726506.56 | [13 empty] | Всего по позиции
Раздел 2. Пусконаладочные работы | [20 empty] | Раздел 2. Пусконаладочные работы
2.1 | ГЭСНп01-11-010-02 | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м |  |  |  | 4: измерение; 7: 1 | [7 empty] | Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.62; 12: 974.55 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.81 |  | 0.81 | 0 |  | 608.33 |  | 492.75 | [9 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 0.81 |  | 0.81 | 0 |  | 594.81 |  | 481.8 | [9 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 974.55 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 974.55 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 721.17 | [12 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 350.84 | [12 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2046.56; 12: 2046.56 | [13 empty] | Всего по позиции
2.2 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 7: 0.05 | [7 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
|  | Объем=5 / 100 | [26 empty] | Объем=5 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.648; 12: 389.82 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 6.48 |  | 0.324 | 0 |  | 608.33 |  | 197.1 | [9 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 6.48 |  | 0.324 | 0 |  | 594.81 |  | 192.72 | [9 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 389.82 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 389.82 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 288.47 | [12 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 140.34 | [12 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16372.6; 12: 818.63 | [13 empty] | Всего по позиции
2.3 | ГЭСНп01-02-005-02 | Трансформатор силовой сухой: однофазный напряжением до 11 кВ | [19 empty] | Трансформатор силовой сухой: однофазный напряжением до 11 кВ | bar: 4; 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.4; 12: 3080.57 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 2.16 |  | 2.16 | 0 |  | 432.59 |  | 934.39 | [9 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 3.24 |  | 3.24 | 0 |  | 662.4 |  | 2146.18 | [9 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3080.57 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3080.57 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2279.62 | [12 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1109.01 | [12 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6469.2; 12: 6469.2 | [13 empty] | Всего по позиции
2.4 | ГЭСНп01-12-021-02 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ |  |  |  | 4: испытание; 7: 1 | [7 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.7; 12: 1540.29 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 1.08 |  | 1.08 | 0 |  | 432.59 |  | 467.2 | [9 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 1.62 |  | 1.62 | 0 |  | 662.4 |  | 1073.09 | [9 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1540.29 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1540.29 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1139.81 | [12 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 554.5 | [12 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3234.6; 12: 3234.6 | [13 empty] | Всего по позиции
2.5 | ГЭСНп01-12-021-04 | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ |  |  |  | 4: испытание; 7: 9 | [7 empty] | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 24.3; 12: 13862.56 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 1.08 |  | 9.72 | 0 |  | 432.59 |  | 4204.77 | [9 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 1.62 |  | 14.58 | 0 |  | 662.4 |  | 9657.79 | [9 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 13862.56 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13862.56 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 10258.29 | [12 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 4990.52 | [12 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3234.6; 12: 29111.37 | [13 empty] | Всего по позиции
2.6 | ГЭСНп01-03-005-01 | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ |  |  |  | 4: шт; 7: 2 | [7 empty] | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.8; 12: 6204.94 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 1.08 |  | 2.16 | 0 |  | 452.87 |  | 978.2 | [9 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 1.08 |  | 2.16 | 0 |  | 432.59 |  | 934.39 | [9 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 3.24 |  | 6.48 | 0 |  | 662.4 |  | 4292.35 | [9 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 6204.94 | [11 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6204.94 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 4591.66 | [12 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 2233.78 | [12 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6515.19; 12: 13030.38 | [13 empty] | Всего по позиции
2.7 | ГЭСНм10-06-068-15 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | [19 empty] | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | bar: 4; 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 32; 12: 22224.16 | [9 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 16 |  | 16 | 0 |  | 726.61 |  | 11625.76 | [9 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 16 |  | 16 | 0 |  | 662.4 |  | 10598.4 | [9 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 22224.16 | [11 empty] | Итого прямые затраты
2.7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 444.48 | [9 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 22224.16 | [12 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 16445.88 | [12 empty] | НР Пусконаладочные работы
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 8000.7 | [12 empty] | СП Пусконаладочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 47115.22; 12: 47115.22 | [13 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 1906543.76 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 78368.57 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 15135.54 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 7682.14 | [16 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 1805357.51 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1906691.23 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 27959.06 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 14922.41 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 7628.02 | [16 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1799268.99 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 36204.14 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 20708.61 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 11280.29 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 2132.62 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 213.13 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 54.12 | [16 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 5644.04 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 2121.14 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1115.24 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 101825.96 | [16 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 101825.96 | [16 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 48276.89 | [16 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  |  | 12: 444.48 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 35724.9 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 17379.69 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  |  | 12: 2019797.48 | [17 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 86050.71 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 74050.18 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 39203.54 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  |  | 12: 60593.92 | [16 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Итого с непредвиденными |  |  |  | 12: 2080391.4 | [17 empty] | Итого с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 416078.28 | [18 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 2496469.68 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | ведущий инженер ПТС |  |  |  | 6: (Д. С. Шевелев)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | начальник ПТС |  |  |  | 6: (И. А. Кузьменко)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.