## Щиты учета ДВ РСК 0,4кВ 2024 в
Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
Кобылкин Д. Ю.
[14 empty] | "____" ________________ 2024 года |  | "____" ________________ 2024 года | "____" ________________ 2024 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр | [12 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр | [13 empty] | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [14 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Минстроя Приморского края №208-пр от 09.10.2023 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | Приказ Минстроя Приморского края №208-пр от 09.10.2023
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Приморский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Инвестиционная программа 2025-2029 гг.
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Установка приборов учета , класс напряжения 0,4 кВ на ответвлениях к вводам в жилые дома по ул. Железнодорожная, ул. Речная в с. Алчан, Пожарский округ (80 шт) | [19 empty] | Щиты учета ДВ РСК 0,4кВ 2024 в с. Алчан
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 квартал 2023 г. | [18 empty] | 1 квартал 2020 г.
Сметная стоимость |  |  | 6614.08 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 386.1 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 829.44 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 4235.47 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 64.9 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 1601.01 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 624.7 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 133.7 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. | [21 empty] | Раздел 1.
1 | 03-1 | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  | 4: т; 7: 4.72; 10: 344.61; 12: 1626.56 | [8 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Объем=1,18*4 | [21 empty] | Объем=1,18*4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 344.61; 12: 1626.56 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | 01-20-1-01-0300 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 300 км |  |  |  | 4: т; 7: 4.72; 10: 1597.27; 12: 7539.11 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 300 км
|  | Объем=1,18*4 | [21 empty] | Объем=1,18*4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1597.27; 12: 7539.11 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | 01-20-1-01-0200 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 200 км |  |  |  | 4: т; 7: 4.72; 10: 1184.4; 12: 5590.37 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 200 км
|  | Объем=1,18*4 | [21 empty] | Объем=1,18*4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1184.4; 12: 5590.37 | [10 empty] | Всего по позиции
4 | 03-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т |  |  |  | 4: т; 7: 4.72; 10: 344.61; 12: 1626.56 | [8 empty] | Разгрузка с автотранспортного средства: изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т
|  | Объем=1,18*4 | [21 empty] | Объем=1,18*4
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 344.61; 12: 1626.56 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | 26-1 | Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в ящиках, массой одного места до 50 кг |  |  |  | 4: т; 7: 1.402; 10: 781.16; 12: 1095.19 | [8 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в ящиках, массой одного места до 50 кг
|  | Объем=(2,5*84+13,9*80+0,5*2*80)/1000 | [21 empty] | Объем=(2,5*84+13,9*80+0,5*2*80)/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 781.16; 12: 1095.19 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | 01-20-1-01-0181 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 300 км |  |  |  | 4: т; 7: 1.402; 10: 1103.77; 12: 1547.49 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 300 км
|  | Объем=(2,5*84+13,9*80+0,5*2*80)/1000 | [21 empty] | Объем=(2,5*84+13,9*80+0,5*2*80)/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1103.77; 12: 1547.49 | [10 empty] | Всего по позиции
7 | 01-20-1-01-0181 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 208 км |  |  |  | 4: т; 7: 1.402; 10: 1103.77; 12: 1547.49 | [8 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 208 км
|  | Объем=(2,5*84+13,9*80+0,5*2*80)/1000 | [21 empty] | Объем=(2,5*84+13,9*80+0,5*2*80)/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1103.77; 12: 1547.49 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | 26-2 | Разгрузка с автотранспортного средства: материалы, перевозимые в ящиках, массой одного места до 50 кг |  |  |  | 4: т; 7: 1.402; 10: 781.16; 12: 1095.19 | [8 empty] | Разгрузка с автотранспортного средства: материалы, перевозимые в ящиках, массой одного места до 50 кг
|  | Объем=(2,5*84+13,9*80+0,5*2*80)/1000 | [21 empty] | Объем=(2,5*84+13,9*80+0,5*2*80)/1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 781.16; 12: 1095.19 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | ГЭСН33-04-016-02 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор |  |  |  | 4: шт; 7: 4 | [8 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.76; 12: 678.08 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.44 |  | 1.76 | 0 |  | 385.27 |  | 678.08 | [11 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2170.03 | [12 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.92; 12: 1018.76 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.24 |  | 0.96 | 1167.7 |  | 1576.22 |  | 1513.17 | [11 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.24; 7: 0.96; 10: 608.33; 12: 584 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.час | 0.24 |  | 0.96 | 9.99 |  | 13.62 |  | 13.08 | [11 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.час | 0.24 |  | 0.96 | 482.42 |  | 670.6 |  | 643.78 | [11 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.24; 7: 0.96; 10: 452.87; 12: 434.76 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3866.87 | [13 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1696.84 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 1747.75 | [14 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 1018.1 | [14 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1658.18; 12: 6632.72 | [10 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСН33-04-016-05 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор |  |  |  | 4: шт; 7: 4 | [8 empty] | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1; 12: 385.27 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-25 | Средний разряд работы 2,5 |  |  |  | чел.-ч | 0.25 |  | 1 | 0 |  | 385.27 |  | 385.27 | [11 empty] | Средний разряд работы 2,5
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 383.17 | [12 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.56; 12: 253.61 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.15.01-001 | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т |  |  |  | маш.час | 0.14 |  | 0.56 | 9.99 |  | 13.62 |  | 7.63 | [11 empty] | Прицепы тракторные, грузоподъемность до 2 т
| 91.15.03-014 | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.) |  |  |  | маш.час | 0.14 |  | 0.56 | 482.42 |  | 670.6 |  | 375.54 | [11 empty] | Тракторы на пневмоколесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.14; 7: 0.56; 10: 452.87; 12: 253.61 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1022.05 | [13 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 638.88 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 658.05 | [14 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 383.33 | [14 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 515.86; 12: 2063.43 | [10 empty] | Всего по позиции
11 | ФСЭМ-91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м (перебазировка) |  |  |  | 4: маш.-ч; 7: 14; 12: 21367.92 | [8 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м (перебазировка)
|  | Объем=7*2 | [21 empty] | Объем=7*2
11 | ФСЭМ-91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м (перебазировка) |  |  |  | 4: маш.-ч; 7: 14; 8: 346.73; 10: 1073.41; 12: 15027.74 | [11 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м (перебазировка)
11.1 | 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 14; 10: 452.87; 12: 6340.18 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 21367.92 | [13 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 6340.18 | [14 empty] | ФОТ
|  | НР Перебазировка строительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | НР Перебазировка строительной техники
|  | СП Перебазировка строительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | СП Перебазировка строительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1526.28; 12: 21367.92 | [10 empty] | Всего по позиции
12 | ФСЭМ-91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м (перебазировка) |  |  |  | 4: маш.-ч; 7: 14; 12: 37004.8 | [8 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м (перебазировка)
|  | Объем=7*2 | [21 empty] | Объем=7*2
12 | ФСЭМ-91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м (перебазировка) |  |  |  | 4: маш.-ч; 7: 14; 8: 1609.97; 10: 2122.74; 12: 29718.36 | [11 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м (перебазировка)
12.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 14; 10: 520.46; 12: 7286.44 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 37004.8 | [13 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7286.44 | [14 empty] | ФОТ
|  | НР Перебазировка строительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | НР Перебазировка строительной техники
|  | СП Перебазировка строительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | СП Перебазировка строительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2643.2; 12: 37004.8 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | ФСЭМ-91.13.03-072 | Автобусы вахтовые, вместимость до 30 человек (перебазировка) |  |  |  | 4: маш.-ч; 7: 14; 12: 22941.8 | [8 empty] | Автобусы вахтовые, вместимость до 30 человек (перебазировка)
|  | Объем=7*2 | [21 empty] | Объем=7*2
13 | ФСЭМ-91.13.03-072 | Автобусы вахтовые, вместимость до 30 человек (перебазировка) |  |  |  | 4: маш.-ч; 7: 14; 8: 840.78; 10: 1118.24; 12: 15655.36 | [11 empty] | Автобусы вахтовые, вместимость до 30 человек (перебазировка)
13.1 | 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 14; 10: 520.46; 12: 7286.44 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 22941.8 | [13 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7286.44 | [14 empty] | ФОТ
|  | НР Перебазировка строительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | НР Перебазировка строительной техники
|  | СП Перебазировка строительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 0; 7: 0 | [14 empty] | СП Перебазировка строительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1638.7; 12: 22941.8 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | ГЭСН33-04-017-01 | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника |  |  |  | 4: 1000 м; 7: 0.672 | [8 empty] | Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника
|  | Объем=0,008*84 | [21 empty] | Объем=0,008*84
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [27 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 52.6095; 12: 23558.55 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | чел.-ч | 65.24 | 1.2 | 52.6095 | 0 |  | 447.8 |  | 23558.55 | [11 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 10950.22 | [12 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 30.2481; 12: 13312.66 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.82 | 1.2 | 0.66125 | 1167.7 |  | 1576.22 |  | 1042.27 | [11 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.82 | 1.2 | 0.66125 |  |  | 608.33 |  | 402.26 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-002 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т |  |  |  | маш.час | 9.76 | 1.2 | 7.8705 | 0.54 | 1.39 | 0.75 |  | 5.9 | [11 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 6,3-25 т
| 91.06.03-057 | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т) |  |  |  | маш.час | 11.95 | 1.2 | 9.6365 | 47.55 | 1.29 | 61.34 |  | 591.1 | [11 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 122,62 кН (12,5 т)
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 11.95 | 1.2 | 9.6365 |  |  | 402.17 |  | 3875.5 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.06.06-011 | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м |  |  |  | маш.час | 24.41 | 1.2 | 19.6842 | 346.73 | 1.34 | 464.62 |  | 9145.68 | [11 empty] | Автогидроподъемники, высота подъема 12 м
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 24.41 | 1.2 | 19.6842 |  |  | 452.87 |  | 8914.39 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.33 | 1.2 | 0.26611 | 477.92 |  | 621.04 |  | 165.27 | [11 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.33 | 1.2 | 0.26611 |  |  | 452.87 |  | 120.51 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 442.06 | [12 empty] | М
| 25.2.02.04-0002 | Комплект для простого анкерного крепления в составе кронштейн предельная нагрузка 15 кН, зажим длина клиньев 165 мм, длина петли 290 мм |  |  |  | компл | 1.5625 |  | 1.05 | 274.81 | 0.9 | 247.33 |  | 259.7 | [11 empty] | Комплект для простого анкерного крепления в составе кронштейн предельная нагрузка 15 кН, зажим длина клиньев 165 мм, длина петли 290 мм
| 25.2.02.04-0003 | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2 |  |  |  | компл | 0 |  | 0 | 576.55 | 1.31 | 755.28 |  | 0 | [11 empty] | Комплект промежуточной подвески в составе кронштейн предельная нагрузка 12-20 кН, зажим сечение 16-95 мм2
| 25.2.02.11-0021 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  |  | шт | 0.0625 |  | 0.042 | 4136.76 | 0.81 | 3350.78 |  | 140.73 | [11 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
| 25.2.02.11-0051 | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  |  | 100 шт | 0.03125 |  | 0.021 | 1367.14 | 1.45 | 1982.35 |  | 41.63 | [11 empty] | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 48263.49 | [13 empty] | Итого прямые затраты
14.1 | 20.1.01.08-0019 | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2 |  |  |  | 100 шт | 6.25 |  | 4.2 | 20276.33 |  | 20663.23 |  | 86785.57 | [11 empty] | Зажим ответвительный с проводами ответвлений сечением 16-95 мм2
14.2 | 20.2.02.04-0001 | Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2 |  |  |  | 100 шт | 6.25 |  | 4.2 | 1669.04 | 1.79 | 2987.58 |  | 12547.84 | [11 empty] | Колпачки герметичные для защиты жил площадью поперечного сечения от 6 до 35 мм2
14.3 | ФССЦ-21.2.01.01-0065 | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1 |  |  |  | 1000 м | 1.02 |  | 0.68544 | 60345.15 |  | 83595.92 |  | 57299.99 | [11 empty] | Провод самонесущий изолированный СИП-4 4х16-0,6/1
14.4 | 25.2.02.09-0011 | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН |  |  |  | 100 шт | 10.9375 |  | 7.35 | 466.31 | 1.28 | 596.88 |  | 4387.07 | [11 empty] | Хомут стяжной, диаметр 10-45 мм, длина 175 мм, разрушающая нагрузка 0,3 кН
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 36871.21 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 37977.35 | [14 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 22122.73 | [14 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 400869.11; 12: 269384.04 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | ГЭСНм08-03-573-05 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм |  |  |  | 4: шт; 7: 80 | [8 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм
|  | Объем=1*80 | [21 empty] | Объем=1*80
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [27 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 197.76; 12: 92231.31 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 2.06 | 1.2 | 197.76 | 0 |  | 466.38 |  | 92231.31 | [11 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 35043.41 | [12 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 45.12; 12: 22075.15 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-041 | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок |  |  |  | маш.час | 0.25 | 1.2 | 24 | 21.06 | 1.3 | 27.38 |  | 657.12 | [11 empty] | Молотки бурильные легкие при работе от передвижных компрессорных установок
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.11 | 1.2 | 10.56 | 1167.7 |  | 1576.22 |  | 16644.88 | [11 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.11 | 1.2 | 10.56 |  |  | 608.33 |  | 6423.96 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.11 | 1.2 | 10.56 | 477.92 |  | 621.04 |  | 6558.18 | [11 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.11 | 1.2 | 10.56 |  |  | 452.87 |  | 4782.31 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.час | 0.72 | 1.2 | 69.12 | 24.46 |  | 19.35 |  | 1337.47 | [11 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 91.18.01-007 | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин |  |  |  | маш.час | 0.25 | 1.2 | 24 | 308.54 |  | 410.24 |  | 9845.76 | [11 empty] | Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.25 | 1.2 | 24 |  |  | 452.87 |  | 10868.88 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 4200.38 | [12 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.15 |  | 12 | 155.63 | 1.22 | 189.87 |  | 2278.44 | [11 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.1 |  | 8 | 174.93 | 1.23 | 215.16 |  | 1721.28 | [11 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.02 |  | 1.6 | 79.88 | 1.57 | 125.41 |  | 200.66 | [11 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 153550.25 | [13 empty] | Итого прямые затраты
15.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 1537.19 | [11 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
15.2 | ФССЦ-20.4.04.03-0006 | Щиты с монтажной панелью ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54 |  |  |  | шт | 1 |  | 80 | 5188.78 | 1.08 | 5603.88 |  | 448310.4 | [11 empty] | Щиты с монтажной панелью ЩМП-3, размером 650х500х220 мм, степень защиты IP54
15.3 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) |  |  |  | шт | 0.0005 |  | 0.04 | 4136.76 | 0.81 | 3350.78 |  | 134.03 | [11 empty] | Лента крепления, ширина 20 мм, толщина 0,7 мм, длина 50 м, из нержавеющей стали (в пластмассовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП)
15.4 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм |  |  |  | 100 шт | 0.00025 |  | 0.02 | 1367.14 | 1.45 | 1982.35 |  | 39.65 | [11 empty] | Скрепа для фиксации на промежуточных опорах, размер 20 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 114306.46 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 110877.27 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 58296.29 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9659.31; 12: 772745.08 | [10 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСНм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А |  |  |  | 4: шт; 7: 166 | [8 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А
|  | Объем=2*83 | [21 empty] | Объем=2*83
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [27 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 398.4; 12: 178403.52 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | чел.-ч | 2 | 1.2 | 398.4 | 0 |  | 447.8 |  | 178403.52 | [11 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 5419.66 | [12 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.984; 12: 2113.91 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.01 | 1.2 | 1.992 | 1167.7 |  | 1576.22 |  | 3139.83 | [11 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.2 | 1.992 |  |  | 608.33 |  | 1211.79 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.01 | 1.2 | 1.992 | 477.92 |  | 621.04 |  | 1237.11 | [11 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.2 | 1.992 |  |  | 452.87 |  | 902.12 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.час | 0.108 | 1.2 | 21.5136 | 24.46 |  | 19.35 |  | 416.29 | [11 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  | маш.час | 0.175 | 1.2 | 34.86 | 12.74 |  | 17.97 |  | 626.43 | [11 empty] | Прессы гидравлические с электроприводом
| 4 | М |  |  |  | 12: 88118.17 | [12 empty] | М
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | кг | 0.009 |  | 1.494 | 150.04 | 1.57 | 235.56 |  | 351.93 | [11 empty] | Вазелин технический
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | кг | 0.004 |  | 0.664 | 187.38 | 1.04 | 194.88 |  | 129.4 | [11 empty] | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 0.0208 |  | 3.4528 | 4.94 |  | 6.19 |  | 21.37 | [11 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 3 |  | 498 | 5.87 | 1.45 | 8.51 |  | 4237.98 | [11 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.07 |  | 11.62 | 155.63 | 1.22 | 189.87 |  | 2206.29 | [11 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.38 |  | 63.08 | 174.93 | 1.23 | 215.16 |  | 13572.29 | [11 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 0.014 |  | 2.324 | 41.71 | 1.1 | 45.88 |  | 106.63 | [11 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  | кг | 0.002 |  | 0.332 | 395.65 | 1.98 | 783.39 |  | 260.09 | [11 empty] | Нитки швейные армированные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 0.002 |  | 0.332 | 105278.81 | 1.4 | 147390.33 |  | 48933.59 | [11 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.047 |  | 7.802 | 79.88 | 1.57 | 125.41 |  | 978.45 | [11 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | кг | 0.014 |  | 2.324 | 135.32 | 1.22 | 165.09 |  | 383.67 | [11 empty] | Лак электроизоляционный МЛ-92
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 16.6 | 944.69 | 1.08 | 1020.27 |  | 16936.48 | [11 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 274055.26 | [13 empty] | Итого прямые затраты
16.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 2973.39 | [11 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
16.2 | ФССЦ-62.1.01.09-0038 | Выключатели автоматические, трехполюсные, на ток 100 А |  |  |  | шт | 2 |  | 332 | 1580.12 | 1.09 | 1722.33 |  | 571813.56 | [11 empty] | Выключатели автоматические, трехполюсные, на ток 100 А
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 180517.43 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 175101.91 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 92063.89 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 6722.94; 12: 1116008.01 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСНм08-05-045-02 | Шина заземления по: установленным конструкциям |  |  |  | 4: 100 м; 7: 0.083 | [8 empty] | Шина заземления по: установленным конструкциям
|  | Объем=0,001*83 | [21 empty] | Объем=0,001*83
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [27 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.0956; 12: 479.5 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-37 | Средний разряд работы 3,7 |  |  |  | чел.-ч | 11 | 1.2 | 1.0956 | 0 |  | 437.66 |  | 479.5 | [11 empty] | Средний разряд работы 3,7
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 56.57 | [12 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.056772; 12: 25.71 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.09.02-009 | Вагонетки неопрокидные, вместимость 3,3 м3 |  |  |  | маш.час | 0.51 | 1.2 | 0.050796 | 16.03 | 1.32 | 21.16 |  | 1.07 | [11 empty] | Вагонетки неопрокидные, вместимость 3,3 м3
| 91.14.02-003 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т |  |  |  | маш.час | 0.57 | 1.2 | 0.056772 | 662.44 |  | 965.73 |  | 54.83 | [11 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 10 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.57 | 1.2 | 0.056772 |  |  | 452.87 |  | 25.71 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.час | 0.35 | 1.2 | 0.03486 | 24.46 |  | 19.35 |  | 0.67 | [11 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 39.51 | [12 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 1.82 |  | 0.15106 | 155.63 | 1.22 | 189.87 |  | 28.68 | [11 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 08.3.04.02-0063 | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм |  |  |  | т | 0.00017 |  | 1.41e-05 | 67306.5 |  | 66932.37 |  | 0.94 | [11 empty] | Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 5-12 мм
| 14.4.02.04-0223 | Краска масляная МА-22, белила цинковые |  |  |  | т | 0.00059 |  | 4.9e-05 | 69041.75 | 1.57 | 108395.55 |  | 5.31 | [11 empty] | Краска масляная МА-22, белила цинковые
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0005 |  | 4.15e-05 | 80020.98 | 1.38 | 110428.95 |  | 4.58 | [11 empty] | Лак битумный БТ-577
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 601.29 | [13 empty] | Итого прямые затраты
17.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 7.99 | [11 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
17.2 | ФССЦ-20.5.03.03-0009 | Шины ШММ сечением до 300 мм2, медные мягкие |  |  |  | т | 0.063 |  | 0.005229 | 98950.6 |  | 554666 |  | 2900.35 | [11 empty] | Шины ШММ сечением до 300 мм2, медные мягкие
17.3 | ФССЦ-27.2.02.04-0015 | Изолятор угловой нулевой шины (желтый) размерами 14х28х15 мм |  |  |  | 100 шт | 20 |  | 1.66 | 409.01 | 1.45 | 593.06 |  | 984.48 | [11 empty] | Изолятор угловой нулевой шины (желтый) размерами 14х28х15 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 505.21 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.2-1 | НР Электротехнические установки на горнорудных объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 490.05 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на горнорудных объектах
| Пр/774-049.2 | СП Электротехнические установки на горнорудных объектах |  |  |  | 4: %; 5: 56; 7: 56; 12: 282.92 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на горнорудных объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 63458.8; 12: 5267.08 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  | 4: шт; 7: 80 | [8 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
|  | Объем=1*80 | [21 empty] | Объем=1*80
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [27 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 72.8; 12: 33952.46 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.7 | 1.3 | 72.8 | 0 |  | 466.38 |  | 33952.46 | [11 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2285.15 | [12 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.08; 12: 1103.64 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.01 | 1.3 | 1.04 | 1167.7 |  | 1576.22 |  | 1639.27 | [11 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.3 | 1.04 |  |  | 608.33 |  | 632.66 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.01 | 1.3 | 1.04 | 477.92 |  | 621.04 |  | 645.88 | [11 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.3 | 1.04 |  |  | 452.87 |  | 470.98 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 336.35 | [12 empty] | М
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 0.0024 | 127406 | 1.1 | 140146.6 |  | 336.35 | [11 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 37677.6 | [13 empty] | Итого прямые затраты
18.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 522.35 | [11 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
18.2 | ТЦ_62.5.01.04_25_2537127005_13.02.2024_02 | Трёхфазный прибор учета прямого включения МИРТЕК-232-РУ-W32-A1R1-230-5-100F-T-RS485-RF433/1-P2-HKLMOQ2V3-D(BA 433) (АБР) Крепление на 3 винта |  |  |  | шт | 1 |  | 80 | 0 |  | 15311.67 |  | 1224933.6 | [11 empty] | Трёхфазный прибор учета прямого включения МИРТЕК-232-РУ-W32-A1R1-230-5-100F-T-RS485-RF433/1-P2-HKLMOQ2V3-D(BA 433) (АБР) Крепление на 3 винта
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 35056.1 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 34004.42 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 17878.61 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16437.71; 12: 1315016.58 | [10 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНм08-03-545-02 | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 | [20 empty] | Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, количество зажимов: до 20 | bar: 4; 7
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [27 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.798; 12: 2596.34 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-39 | Средний разряд работы 3,9 |  |  |  | чел.-ч | 4.46 | 1.3 | 5.798 | 0 |  | 447.8 |  | 2596.34 | [11 empty] | Средний разряд работы 3,9
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 7.04 | [12 empty] | ЭМ
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.час | 0.28 | 1.3 | 0.364 | 24.46 |  | 19.35 |  | 7.04 | [11 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 1292.04 | [12 empty] | М
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | кг | 0.04 |  | 0.04 | 150.04 | 1.57 | 235.56 |  | 9.42 | [11 empty] | Вазелин технический
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | кг | 0.008 |  | 0.008 | 187.38 | 1.04 | 194.88 |  | 1.56 | [11 empty] | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 0.0208 |  | 0.0208 | 4.94 |  | 6.19 |  | 0.13 | [11 empty] | Электроэнергия
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 6.67 |  | 6.67 | 5.87 | 1.45 | 8.51 |  | 56.76 | [11 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.07 |  | 0.07 | 155.63 | 1.22 | 189.87 |  | 13.29 | [11 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.049 |  | 0.049 | 174.93 | 1.23 | 215.16 |  | 10.54 | [11 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.15.07-0014 | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  |  | 100 шт | 0.014 |  | 0.014 | 41.71 | 1.1 | 45.88 |  | 0.64 | [11 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  | кг | 0.004 |  | 0.004 | 395.65 | 1.98 | 783.39 |  | 3.13 | [11 empty] | Нитки швейные армированные
| 07.2.07.04-0007 | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката |  |  |  | т | 0.005 |  | 0.005 | 105278.81 | 1.4 | 147390.33 |  | 736.95 | [11 empty] | Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.054 |  | 0.054 | 79.88 | 1.57 | 125.41 |  | 6.77 | [11 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.4.03.06-0001 | Лак электроизоляционный МЛ-92 |  |  |  | кг | 0.04 |  | 0.04 | 135.32 | 1.22 | 165.09 |  | 6.6 | [11 empty] | Лак электроизоляционный МЛ-92
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.1 | 944.69 | 1.08 | 1020.27 |  | 102.03 | [11 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
| 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  |  | 100 шт | 0.41 |  | 0.41 | 655.9 | 1.28 | 839.55 |  | 344.22 | [11 empty] | Бирки-оконцеватели маркировочные А671
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3895.42 | [13 empty] | Итого прямые затраты
19.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 39.94 | [11 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
19.2 | ФСБЦ-20.5.02.02-0004 | Коробка испытательная, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размеры 68х220х33 мм |  |  |  | шт | 1 |  | 1 | 201.38 | 1.14 | 229.57 |  | 229.57 | [11 empty] | Коробка испытательная, сечение проводов 0,5-4,0 мм2, размеры 68х220х33 мм
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2596.34 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2518.45 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1324.13 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8007.51; 12: 8007.51 | [10 empty] | Всего по позиции
20 | ГЭСНм08-01-053-01 | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ |  |  |  | 4: шт; 7: 9 | [8 empty] | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ
|  | Объем=3*3 | [21 empty] | Объем=3*3
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [27 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 25.155; 12: 11391.94 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 2.15 | 1.3 | 25.155 | 0 |  | 452.87 |  | 11391.94 | [11 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 916.62 | [12 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.053; 12: 528.67 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.035 | 1.3 | 0.4095 | 1167.7 |  | 1576.22 |  | 645.46 | [11 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.035 | 1.3 | 0.4095 |  |  | 608.33 |  | 249.11 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.03-058 | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т) |  |  |  | маш.час | 0.02 | 1.3 | 0.234 | 55.78 | 1.29 | 71.96 |  | 16.84 | [11 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)
| 4-100-030 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3 |  |  |  | чел.-ч | 0.02 | 1.3 | 0.234 |  |  | 402.17 |  | 94.11 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 3
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.035 | 1.3 | 0.4095 | 477.92 |  | 621.04 |  | 254.32 | [11 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.035 | 1.3 | 0.4095 |  |  | 452.87 |  | 185.45 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 1673.45 | [12 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.39 |  | 3.51 | 174.93 | 1.23 | 215.16 |  | 755.21 | [11 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.9 | 944.69 | 1.08 | 1020.27 |  | 918.24 | [11 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 14510.68 | [13 empty] | Итого прямые затраты
20.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 175.26 | [11 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
20.2 | ТЦ_89.1.62.05_25_2536183470_13.02.2024_02 | Трансформатор тока ТТЕ-100-1000/5А класс точности 0,5S EKF PROxima |  |  |  | шт | 1 |  | 9 | 0 |  | 1176.31 |  | 10586.79 | [11 empty] | Трансформатор тока ТТЕ-100-1000/5А класс точности 0,5S EKF PROxima
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 11920.61 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 11562.99 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 6079.51 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4768.36; 12: 42915.23 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные |  |  |  | 4: шт; 7: 3 | [8 empty] | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные
|  | Объем=1*3 | [21 empty] | Объем=1*3
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [27 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.52; 12: 1175.28 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 0.7 | 1.2 | 2.52 | 0 |  | 466.38 |  | 1175.28 | [11 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 79.1 | [12 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.072; 12: 38.2 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.01 | 1.2 | 0.036 | 1167.7 |  | 1576.22 |  | 56.74 | [11 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.036 |  |  | 608.33 |  | 21.9 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.01 | 1.2 | 0.036 | 477.92 |  | 621.04 |  | 22.36 | [11 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 | 1.2 | 0.036 |  |  | 452.87 |  | 16.3 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 12.61 | [12 empty] | М
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 3e-05 |  | 9e-05 | 127406 | 1.1 | 140146.6 |  | 12.61 | [11 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1305.19 | [13 empty] | Итого прямые затраты
21.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 19.59 | [11 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
21.2 | ТЦ_62.5.01.04_25_2537127005_13.02.2024_02 | Трёхфазный прибор учета прямого включения МИРТЕК-232-РУ-W32-A1R1-230-5-100F-T-RS485-RF433/1-P2-HKLMOQ2V3-D(BA 433) (АБР) Крепление на 3 винта |  |  |  | шт | 1 |  | 3 | 0 |  | 15311.67 |  | 45935.01 | [11 empty] | Трёхфазный прибор учета прямого включения МИРТЕК-232-РУ-W32-A1R1-230-5-100F-T-RS485-RF433/1-P2-HKLMOQ2V3-D(BA 433) (АБР) Крепление на 3 винта
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1213.48 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1177.08 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 618.87 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16351.91; 12: 49055.74 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм08-02-405-01 | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2 |  |  |  | 4: 100 м; 7: 2.49 | [8 empty] | Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
|  | Объем=(3*83) / 100 | [21 empty] | Объем=(3*83) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [27 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 91.5523; 12: 40532.96 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 30.64 | 1.2 | 91.5523 | 0 |  | 442.73 |  | 40532.96 | [11 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1336.09 | [12 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.95616; 12: 507.34 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.16 | 1.2 | 0.47808 | 1167.7 |  | 1576.22 |  | 753.56 | [11 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 1.2 | 0.47808 |  |  | 608.33 |  | 290.83 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.16 | 1.2 | 0.47808 | 477.92 |  | 621.04 |  | 296.91 | [11 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.16 | 1.2 | 0.47808 |  |  | 452.87 |  | 216.51 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.час | 4.94 | 1.2 | 14.7607 | 24.46 |  | 19.35 |  | 285.62 | [11 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 1943.37 | [12 empty] | М
| 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  |  | кг | 0.55 |  | 1.3695 | 177.09 | 1.04 | 184.17 |  | 252.22 | [11 empty] | Прессшпан листовой, марка А
| 01.7.03.04-0001 | Электроэнергия |  |  |  | кВт-ч | 2.5428 |  | 6.3316 | 4.94 |  | 6.19 |  | 39.19 | [11 empty] | Электроэнергия
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 3 |  | 7.47 | 155.63 | 1.22 | 189.87 |  | 1418.33 | [11 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.04-0011 | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм |  |  |  | т | 0.00058 |  | 0.0014442 | 127406 | 1.1 | 140146.6 |  | 202.4 | [11 empty] | Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.249 | 79.88 | 1.57 | 125.41 |  | 31.23 | [11 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 44319.76 | [13 empty] | Итого прямые затраты
22.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 675.55 | [11 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
22.2 | ФССЦ-21.2.03.05-0073 | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 16-450 |  |  |  | 1000 м | 0.1 |  | 0.249 | 12127 |  | 83143 |  | 20702.61 | [11 empty] | Провод силовой установочный с медными жилами ПВ3 16-450
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 41040.3 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 39809.09 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 20930.55 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 50778.14; 12: 126437.56 | [10 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСНм11-08-001-01 | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником |  |  |  | 4: 100 шт; 7: 21.58 | [8 empty] | Присоединение к приборам концов жил электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником
|  | Объем=(26*83) / 100 | [21 empty] | Объем=(26*83) / 100
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.1 п.4 | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 | [27 empty] | Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 292.6248; 12: 138452.5 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-43 | Средний разряд работы 4,3 |  |  |  | чел.-ч | 11.3 | 1.2 | 292.6248 | 0 |  | 473.14 |  | 138452.5 | [11 empty] | Средний разряд работы 4,3
| 4 | М |  |  |  | 12: 10216.86 | [12 empty] | М
| 01.3.01.07-0009 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I |  |  |  | кг | 0.029 |  | 0.62582 | 596.81 | 1.53 | 913.12 |  | 571.45 | [11 empty] | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I
| 01.3.05.11-0001 | Дихлорэтан технический, сорт I |  |  |  | т | 2e-05 |  | 0.0004316 | 134934.21 | 1.53 | 206449.34 |  | 89.1 | [11 empty] | Дихлорэтан технический, сорт I
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.019 |  | 0.41002 | 284.15 | 1.53 | 434.75 |  | 178.26 | [11 empty] | Канифоль сосновая
| 10.3.02.03-0013 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61 |  |  |  | кг | 0.08 |  | 1.7264 | 1562.87 | 0.95 | 1484.73 |  | 2563.24 | [11 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС61
| 24.3.01.01-0005 | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм |  |  |  | кг | 0.04 |  | 0.8632 | 196.41 | 1.79 | 351.57 |  | 303.48 | [11 empty] | Трубка полихлорвиниловая электромонтажная, толщина стенки 0,6 мм
| 25.2.01.01-0014 | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136 |  |  |  | 100 шт | 1 |  | 21.58 | 235.73 | 1.28 | 301.73 |  | 6511.33 | [11 empty] | Бирки кабельные маркировочные пластмассовые У136
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 148669.36 | [13 empty] | Итого прямые затраты
23.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 2307.54 | [11 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
23.2 | ФССЦ-20.2.10.01-0002 | Наконечники кабельные алюминиевые |  |  |  | 100 шт | 1 |  | 21.58 | 1276 |  | 3125 |  | 67437.5 | [11 empty] | Наконечники кабельные алюминиевые
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 138452.5 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 124607.25 | [14 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 63688.15 | [14 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18846.61; 12: 406709.8 | [10 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСН33-04-003-04 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных |  |  |  | 4: шт; 7: 4 | [8 empty] | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 18.2; 12: 7596.32 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-33 | Средний разряд работы 3,3 |  |  |  | чел.-ч | 4.55 |  | 18.2 | 0 |  | 417.38 |  | 7596.32 | [11 empty] | Средний разряд работы 3,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 6724.14 | [12 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.96; 12: 1985.32 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.01-031 | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м |  |  |  | маш.час | 0.71 |  | 2.84 | 1609.97 |  | 2122.74 |  | 6028.58 | [11 empty] | Машины бурильно-крановые на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.71; 7: 2.84; 10: 520.46; 12: 1478.11 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.28 |  | 1.12 | 477.92 |  | 621.04 |  | 695.56 | [11 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.28; 7: 1.12; 10: 452.87; 12: 507.21 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 1258.15 | [12 empty] | М
| 01.3.01.06-0038 | Смазка защитная электросетевая |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.4 | 238.29 | 1.57 | 374.12 |  | 149.65 | [11 empty] | Смазка защитная электросетевая
| 01.3.01.06-0051 | Смазка солидол жировой Ж |  |  |  | кг | 0.03 |  | 0.12 | 80.02 | 1.57 | 125.63 |  | 15.08 | [11 empty] | Смазка солидол жировой Ж
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 0.02 |  | 0.08 | 56.11 | 1.98 | 111.1 |  | 8.89 | [11 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 14.4.02.04-0182 | Краска масляная МА-15, цветная |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.0016 | 61265.39 | 1.57 | 96186.66 |  | 153.9 | [11 empty] | Краска масляная МА-15, цветная
| 14.4.03.03-0102 | Лак битумный БТ-577 |  |  |  | т | 0.0001 |  | 0.0004 | 80020.98 | 1.38 | 110428.95 |  | 44.17 | [11 empty] | Лак битумный БТ-577
| 20.2.02.04-0006 | Колпачки полиэтиленовые К-6 |  |  |  | 100 шт | 0.12 |  | 0.48 | 1031.73 | 1.79 | 1846.8 |  | 886.46 | [11 empty] | Колпачки полиэтиленовые К-6
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 17563.93 | [13 empty] | Итого прямые затраты
24.1 | ФСБЦ-05.1.02.07-0063 | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3 |  |  |  | м3 | 0.47 |  | 1.88 | 22625.83 | 1.25 | 28282.29 |  | 53170.71 | [11 empty] | Стойки опор железобетонные, объем до 1,5 м3, бетон В25, расход арматуры от 100 до 150 кг/м3
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9581.64 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-027.0-1 | НР Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 12: 9869.09 | [14 empty] | НР Линии электропередачи
| Пр/774-027.0 | СП Линии электропередачи |  |  |  | 4: %; 5: 60; 7: 60; 12: 5748.98 | [14 empty] | СП Линии электропередачи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 21588.18; 12: 86352.71 | [10 empty] | Всего по позиции
25 | ГЭСНм08-02-305-01 | Хомут на опоре |  |  |  | 4: шт; 7: 4 | [8 empty] | Хомут на опоре
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [27 empty] | При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.924; 12: 399.71 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 0.21 | 1.1 | 0.924 | 0 |  | 432.59 |  | 399.71 | [11 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1702.32 | [12 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.08; 12: 657 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.27 |  | 1.08 | 1167.7 |  | 1576.22 |  | 1702.32 | [11 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 7: 1.08; 10: 608.33; 12: 657 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2759.03 | [13 empty] | Итого прямые затраты
25.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 7.27 | [11 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1056.71 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1025.01 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 538.92 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1082.56; 12: 4330.23 | [10 empty] | Всего по позиции
26 | ГЭСНм08-02-305-04 | Траверса на опоре |  |  |  | 4: шт; 7: 4 | [8 empty] | Траверса на опоре
| ОП п.1.8.3 | При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 | [27 empty] | При производстве работ на высоте св. 8 до 15 м ОЗП=1,1; ТЗ=1,1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.54; 12: 666.19 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-36 | Средний разряд работы 3,6 |  |  |  | чел.-ч | 0.35 | 1.1 | 1.54 | 0 |  | 432.59 |  | 666.19 | [11 empty] | Средний разряд работы 3,6
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 945.73 | [12 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.6; 12: 365 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.15 |  | 0.6 | 1167.7 |  | 1576.22 |  | 945.73 | [11 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.15; 7: 0.6; 10: 608.33; 12: 365 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1976.92 | [13 empty] | Итого прямые затраты
26.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 12.11 | [11 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
26.2 | ТЦ_22.2.02.18_25_2536183470_31.01.2024_02 | Траверса-надставка (аналог надставки ТС5 и траверс ТМ 75И + ТМ 85ИШ) |  |  |  | шт | 2 |  | 8 | 0 |  | 14375 |  | 115000 | [11 empty] | Траверса-надставка (аналог надставки ТС5 и траверс ТМ 75И + ТМ 85ИШ)
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1031.19 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 1000.25 | [14 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 525.91 | [14 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 29628.8; 12: 118515.19 | [10 empty] | Всего по позиции
27 | ГЭСНм11-04-008-01 | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | [20 empty] | Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг | bar: 4; 7
| ОП п.1.11.4 | При производстве работ на высоте св. 5 м от уровня земли при работе вне зданий или от уровня пола в зданиях и сооружениях к затратам труда рабочих применять коэффициент К = 1 + 0,05 х М, где М – число метров сверх 5 ПЗ=1,45 (ОЗП=1,45; ЭМ=1,45; МАТ=1,45; ТЗ=1,45) | [27 empty] | При производстве работ на высоте св. 5 м от уровня земли при работе вне зданий или от уровня пола в зданиях и сооружениях к затратам труда рабочих применять коэффициент К = 1 + 0,05 х М, где М – число метров сверх 5 ПЗ=1,45 (ОЗП=1,45; ЭМ=1,45; МАТ=1,45; ТЗ=1,45)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.4935; 12: 608.21 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-31 | Средний разряд работы 3,1 |  |  |  | чел.-ч | 1.03 | 1.45 | 1.4935 | 0 |  | 407.24 |  | 608.21 | [11 empty] | Средний разряд работы 3,1
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 9.01 | [12 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.01; 12: 6.57 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.01 |  | 0.01 | 477.92 |  | 621.04 | 1.45 | 9.01 | [11 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.01 |  | 0.01 |  |  | 452.87 | 1.45 | 6.57 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 623.79 | [13 empty] | Итого прямые затраты
27.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 8.39 | [11 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
27.2 | ТЦ_101_25_2537127005_13.02.2024_02 | УСПД МИРТ-881-WD3-220-2-E-RFLT-USB-RS232-2-RS485-RF433/1-S-14 GP Z F/1 |  |  |  | шт | 1 |  | 1 | 0 |  | 97753.33 | 1.45 | 141742.33 | [11 empty] | УСПД МИРТ-881-WD3-220-2-E-RFLT-USB-RS232-2-RS485-RF433/1-S-14 GP Z F/1
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 614.78 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-053.0-1 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 553.3 | [14 empty] | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
| Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 282.8 | [14 empty] | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 143210.61; 12: 143210.61 | [10 empty] | Всего по позиции
28 | ГЭСНм10-04-088-01 | Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт: стационарная |  |  |  | 4: компл; 7: 3 | [8 empty] | Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт: стационарная
| ОП п.1.10.62, Прил.10.3 | При монтаже оборудования в кабинах на мачтах или башнях: при высоте свыше 5 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25 | [27 empty] | При монтаже оборудования в кабинах на мачтах или башнях: при высоте свыше 5 до 30 м ОЗП=1,25; ТЗ=1,25
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 37.5; 12: 16982.63 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 10 | 1.25 | 37.5 | 0 |  | 452.87 |  | 16982.63 | [11 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 4 | М |  |  |  | 12: 1330.51 | [12 empty] | М
| 01.3.03.06-0003 | Кислота соляная техническая |  |  |  | кг | 0.01 |  | 0.03 | 38.66 | 1.53 | 59.15 |  | 1.77 | [11 empty] | Кислота соляная техническая
| 01.3.05.17-0002 | Канифоль сосновая |  |  |  | кг | 0.05 |  | 0.15 | 284.15 | 1.53 | 434.75 |  | 65.21 | [11 empty] | Канифоль сосновая
| 01.7.02.07-0011 | Прессшпан листовой, марка А |  |  |  | кг | 0.2 |  | 0.6 | 177.09 | 1.04 | 184.17 |  | 110.5 | [11 empty] | Прессшпан листовой, марка А
| 01.7.06.05-0042 | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм |  |  |  | м | 8.42 |  | 25.26 | 2.27 | 1.55 | 3.52 |  | 88.92 | [11 empty] | Ленты изоляционные из ПВХ для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 19 мм, толщина 0,18 мм
| 01.7.20.04-0003 | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая) |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.3 | 373.74 | 1.98 | 740.01 |  | 222 | [11 empty] | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая)
| 08.1.02.04-0001 | Жесть белая электролитического лужения, толщина 0,22-0,25 мм |  |  |  | кг | 0.2 |  | 0.6 | 53.98 | 0.81 | 43.72 |  | 26.23 | [11 empty] | Жесть белая электролитического лужения, толщина 0,22-0,25 мм
| 10.3.02.03-0012 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40 |  |  |  | кг | 0.2 |  | 0.6 | 899.56 | 0.95 | 854.58 |  | 512.75 | [11 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС40
| 14.4.03.08-0001 | Лак АС-9115 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 6e-05 | 337045.54 | 1.22 | 411195.56 |  | 24.67 | [11 empty] | Лак АС-9115
| 14.4.04.01-0001 | Нитроэмаль НЦ-132К |  |  |  | кг | 0.5 |  | 1.5 | 145.03 | 1.28 | 185.64 |  | 278.46 | [11 empty] | Нитроэмаль НЦ-132К
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 18313.14 | [13 empty] | Итого прямые затраты
28.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 271.72 | [11 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
28.2 | ТЦ_101_25_2537127005_13.02.2024_02 | Ретранслятор МИРТ-182 |  |  |  | шт | 1 |  | 3 | 0 |  | 10833.33 |  | 32499.99 | [11 empty] | Ретранслятор МИРТ-182
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 16982.63 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.2-1 | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 95; 7: 95; 12: 16133.5 | [14 empty] | НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
| Пр/774-051.2 | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования |  |  |  | 4: %; 5: 53; 7: 53; 12: 9000.79 | [14 empty] | СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 25406.38; 12: 76219.14 | [10 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСНм10-03-002-12 | Электрическая проверка и регулировка: комплекта преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем |  |  |  | 4: компл; 7: 4 | [8 empty] | Электрическая проверка и регулировка: комплекта преобразовательного и усилительного оборудования многоканальных систем
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 41.2; 12: 21442.95 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-50 | Средний разряд работы 5,0 |  |  |  | чел.-ч | 10.3 |  | 41.2 | 0 |  | 520.46 |  | 21442.95 | [11 empty] | Средний разряд работы 5,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 21442.95 | [13 empty] | Итого прямые затраты
29.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 428.86 | [11 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 21442.95 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-051.1-1 | НР Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 12: 19298.66 | [14 empty] | НР Прокладка и монтаж сетей связи
| Пр/774-051.1 | СП Прокладка и монтаж сетей связи |  |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 12: 9863.76 | [14 empty] | СП Прокладка и монтаж сетей связи
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 12758.56; 12: 51034.23 | [10 empty] | Всего по позиции
30 | ГЭСНм10-06-068-15 | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) |  |  |  | 4: шт; 7: 4 | [8 empty] | Настройка простых сетевых трактов: конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)
|  | Объем=1*4 | [21 empty] | Объем=1*4
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 128; 12: 88896.64 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 16 |  | 64 | 0 |  | 726.61 |  | 46503.04 | [11 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 16 |  | 64 | 0 |  | 662.4 |  | 42393.6 | [11 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 88896.64 | [13 empty] | Итого прямые затраты
30.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 1777.93 | [11 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 88896.64 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 65783.51 | [14 empty] | НР Пусконаладочные работы
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 32002.79 | [14 empty] | СП Пусконаладочные работы
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 47115.22; 12: 188460.87 | [10 empty] | Всего по позиции
31 | ГЭСНп02-02-003-01 | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1 |  |  |  | 4: шт; 7: 83 | [8 empty] | Функциональная настройка специального программного обеспечения АС, количество функций - 1
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 229.08; 12: 169010.94 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 0.9 |  | 74.7 | 0 |  | 726.61 |  | 54277.77 | [11 empty] | Инженер I категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 0.72 |  | 59.76 | 0 |  | 662.4 |  | 39585.02 | [11 empty] | Инженер II категории
| 3-300-01 | Ведущий инженер |  |  |  | чел.-ч | 1.14 |  | 94.62 | 0 |  | 794.21 |  | 75148.15 | [11 empty] | Ведущий инженер
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 169010.94 | [13 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 169010.94 | [14 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 125068.1 | [14 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 60843.94 | [14 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4276.18; 12: 354922.98 | [10 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [28 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 4063513.17 | [17 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 829441.3 | [17 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 128429.72 | [17 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 64904.6 | [17 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 3040737.55 | [17 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 386100.86 | [17 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 32218.22 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 20227.56 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 16570.35 | [17 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 237559.35 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 50252.24 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 29273.14 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 4235471.99 | [17 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 539315.5 | [17 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 47800.7 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 27421.19 | [17 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 2801400.27 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 538159.23 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 281375.1 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 624698.37 | [17 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 543383.85 | [17 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 257907.58 | [17 empty] | оплата труда
|  | материалы |  |  |  | 12: 1777.93 | [17 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 190851.61 | [17 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 92846.73 | [17 empty] | сметная прибыль
|  | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ |  |  |  | 12: 81314.52 | [17 empty] | Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость прочих работ
|  | в том числе: | [29 empty] | в том числе:
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 60401.46 | [17 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 20913.06 | [17 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | Итого |  |  |  | 12: 5246271.22 | [18 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 894345.9 | [17 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 779263.08 | [17 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 403494.97 | [17 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  |  | 12: 157388.14 | [17 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Итого с непредвиденными |  |  |  | 12: 5403659.36 | [18 empty] | Итого с непредвиденными
|  | Временные здания и сооружения 2% |  |  |  | 12: 108073.19 | [17 empty] | Временные здания и сооружения 2%
|  | Итого с учетом доп. работ и затрат |  |  |  | 12: 5511732.55 | [18 empty] | Итого с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 1102346.51 | [19 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 6614079.06 | [20 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | ведущий инженер ПТС |  |  |  | 6: (Д. С. Шевелев) | [21 empty] | инженер ПТС | (Шевелев Д. С.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | начальник ПТС |  |  |  | 6: (И. А. Кузьменко)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.