## Стр-во ТП-59 ПС Троица - ЛСР по
Приложение № 3
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.
УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
АО "Дальневосточная ресурсоснабжающая компания"
Кобылкин Д. Ю.
[14 empty] | "____" ________________ 2024 года |  | "____" ________________ 2024 года | "____" ________________ 2024 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2023.1
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр | [12 empty] | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр | [13 empty] | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | [14 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Минстроя Приморского края №208-пр от 09.10.2023 | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  | Приказ Минстроя Приморского края №208-пр от 09.10.2023
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Приморский край
Наименование зоны субъекта Российской Федерации
Инвестиционная программа 2025-2029 гг.
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Строительство ТП-59 10/0,4кВ 2х1000кВА в п. Зарубино, Хасанский округ | [19 empty] | Стр-во ТП-59 ПС Троица
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | 4 квартал 2023 г.
Сметная стоимость |  |  | 4890.61 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 68.19 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 315.25 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 3545.94 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 21.86 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 616.49 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 342.67 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 41.38 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. РУ-10кВ | [20 empty] | Раздел 1. РУ-10кВ
1.1 | 351293-00-9101-9300 | Перевозка железнодорожным транспортом ресурсов группы "Оборудование электротехническое и запасные части к нему" на расстояние в интервале от 9101 км до 9300 км |  |  |  | 4: т; 7: 1.15; 10: 38617.46; 12: 44410.08 | [7 empty] | Перевозка железнодорожным транспортом ресурсов группы "Оборудование электротехническое и запасные части к нему" на расстояние в интервале от 9101 км до 9300 км
|  | Объем=0,23*5 | [20 empty] | Объем=0,23*5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 38617.46; 12: 44410.08 | [9 empty] | Всего по позиции
1.2 | 22-1 | Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в контейнерах грузоподъемностью 3-5 т |  |  |  | 4: т; 7: 1.15; 10: 362.51; 12: 416.89 | [7 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в контейнерах грузоподъемностью 3-5 т
|  | Объем=0,23*5 | [20 empty] | Объем=0,23*5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 362.51; 12: 416.89 | [9 empty] | Всего по позиции
1.3 | 01-20-1-01-0210 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 210 км |  |  |  | 4: т; 7: 1.15; 10: 1227.49; 12: 1411.61 | [7 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 210 км
|  | Объем=0,23*5 | [20 empty] | Объем=0,23*5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1227.49; 12: 1411.61 | [9 empty] | Всего по позиции
1.4 | 22-1 | Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в контейнерах грузоподъемностью 3-5 т |  |  |  | 4: т; 7: 1.15; 10: 362.51; 12: 416.89 | [7 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в контейнерах грузоподъемностью 3-5 т
|  | Объем=0,23*5 | [20 empty] | Объем=0,23*5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 362.51; 12: 416.89 | [9 empty] | Всего по позиции
1.5 | ГЭСНм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.06 | [7 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
|  | Объем=6 / 100 | [20 empty] | Объем=6 / 100
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [22 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.54432; 12: 240.99 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 15.12 | 0.6 | 0.54432 | 0 |  | 442.73 |  | 240.99 | [11 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 240.99 | [12 empty] | Итого прямые затраты
1.5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 11: 0.6; 12: 4.82 | [11 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 240.99 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 233.76 | [13 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 122.9 | [13 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10041.17; 12: 602.47 | [9 empty] | Всего по позиции
1.6 | ГЭСНм08-01-084-04 | Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки |  |  |  | 4: шт; 7: 5 | [7 empty] | Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [22 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 64.8; 12: 29345.98 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 21.6 | 0.6 | 64.8 | 0 |  | 452.87 |  | 29345.98 | [11 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2636.71 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.4; 12: 1273.44 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 1167.7 |  | 1576.22 |  | 1891.46 | [11 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.4 | 0.6 | 1.2 |  |  | 608.33 |  | 730 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 477.92 |  | 621.04 |  | 745.25 | [11 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.4 | 0.6 | 1.2 |  |  | 452.87 |  | 543.44 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [14 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.42 | 0 | 0 | 174.93 | 1.23 | 215.16 |  | 0 | [11 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.001 | 0 | 0 | 70310.45 | 0.98 | 68904.24 |  | 0 | [11 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.3 | 0 | 0 | 79.88 | 1.57 | 125.41 |  | 0 | [11 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 33256.13 | [12 empty] | Итого прямые затраты
1.6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 11: 0.6; 12: 586.92 | [11 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 30619.42 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 29700.84 | [13 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 15615.9 | [13 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 15831.96; 12: 79159.79 | [9 empty] | Всего по позиции
1.7 | ГЭСНм08-01-084-04 | Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки |  |  |  | 4: шт; 7: 5 | [7 empty] | Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 108; 12: 48909.96 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 21.6 |  | 108 | 0 |  | 452.87 |  | 48909.96 | [11 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 4394.52 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4; 12: 2122.4 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.4 |  | 2 | 1167.7 |  | 1576.22 |  | 3152.44 | [11 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 2; 10: 608.33; 12: 1216.66 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.4 |  | 2 | 477.92 |  | 621.04 |  | 1242.08 | [11 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.4; 7: 2; 10: 452.87; 12: 905.74 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 984.48 | [14 empty] | М
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.42 |  | 2.1 | 174.93 | 1.23 | 215.16 |  | 451.84 | [11 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.005 | 70310.45 | 0.98 | 68904.24 |  | 344.52 | [11 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.3 |  | 1.5 | 79.88 | 1.57 | 125.41 |  | 188.12 | [11 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 56411.36 | [12 empty] | Итого прямые затраты
1.7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 978.2 | [11 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
1.7.2 | ТЦ_89.1.62.01_77_5012095091_07.02.2024_02 | Ячейка КСО-366-4ВН-400(ВНА-10/630) |  |  |  | шт | 1 |  | 5 | 0 |  | 127458.33 | 1.012 | 644939.15 | [11 empty] | Ячейка КСО-366-4ВН-400(ВНА-10/630)
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 51032.36 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 49501.39 | [13 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 26026.5 | [13 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 155571.32; 12: 777856.6 | [9 empty] | Всего по позиции
1.8 | ГЭСНм08-02-144-05 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.06 | [7 empty] | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 70 мм2
|  | Объем=6 / 100 | [20 empty] | Объем=6 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.9072; 12: 401.64 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | чел.-ч | 15.12 |  | 0.9072 | 0 |  | 442.73 |  | 401.64 | [11 empty] | Средний разряд работы 3,8
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 401.64 | [12 empty] | Итого прямые затраты
1.8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 8.03 | [11 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 401.64 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 389.59 | [13 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 204.84 | [13 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16735; 12: 1004.1 | [9 empty] | Всего по позиции
Раздел 2. Силовые трансформаторы | [20 empty] | Раздел 2. Силовые трансформаторы
2.1 | 22-1 | Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в контейнерах грузоподъемностью 3-5 т |  |  |  | 4: т; 7: 2.725; 10: 362.51; 12: 987.84 | [7 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в контейнерах грузоподъемностью 3-5 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 362.51; 12: 987.84 | [9 empty] | Всего по позиции
2.2 | 01-20-1-01-0171 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 171 км |  |  |  | 4: т; 7: 2.725; 10: 1060.68; 12: 2890.35 | [7 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 171 км
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1060.68; 12: 2890.35 | [9 empty] | Всего по позиции
2.3 | 22-1 | Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в контейнерах грузоподъемностью 3-5 т |  |  |  | 4: т; 7: 2.725; 10: 362.51; 12: 987.84 | [7 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в контейнерах грузоподъемностью 3-5 т
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 362.51; 12: 987.84 | [9 empty] | Всего по позиции
2.4 | ГЭСНм08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т |  |  |  | 4: шт; 7: 2 | [7 empty] | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [22 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [22 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 43.056; 12: 19498.77 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 27.6 | 0,78 (0,6*1,3) | 43.056 | 0 |  | 452.87 |  | 19498.77 | [11 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 11739.25 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 10.8888; 12: 5741.22 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 3.34 | 0,78 (0,6*1,3) | 5.2104 | 1167.7 |  | 1576.22 |  | 8212.74 | [11 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 3.34 | 0,78 (0,6*1,3) | 5.2104 |  |  | 608.33 |  | 3169.64 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 3.64 | 0,78 (0,6*1,3) | 5.6784 | 477.92 |  | 621.04 |  | 3526.51 | [11 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 3.64 | 0,78 (0,6*1,3) | 5.6784 |  |  | 452.87 |  | 2571.58 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [14 empty] | М
| 01.7.15.10-0053 | Скобы металлические |  |  |  | кг | 10.5 | 0 | 0 | 176.2 | 1.1 | 193.82 |  | 0 | [11 empty] | Скобы металлические
| 25.1.01.04-0012 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм |  |  |  | шт | 15 | 0 | 0 | 705.5 | 1.37 | 966.54 |  | 0 | [11 empty] | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 36979.24 | [12 empty] | Итого прямые затраты
2.4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 11: 0.6; 12: 299.98 | [11 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 25239.99 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 24482.79 | [13 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 12872.39 | [13 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 37317.2; 12: 74634.4 | [9 empty] | Всего по позиции
2.5 | ГЭСНм08-01-062-02 | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т |  |  |  | 4: шт; 7: 2 | [7 empty] | Трансформатор силовой, автотрансформатор или масляный реактор, масса: до 3 т
| Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3 | [22 empty] | Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 71.76; 12: 32497.95 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | чел.-ч | 27.6 | 1.3 | 71.76 | 0 |  | 452.87 |  | 32497.95 | [11 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 19565.41 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 18.148; 12: 9568.7 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 3.34 | 1.3 | 8.684 | 1167.7 |  | 1576.22 |  | 13687.89 | [11 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 3.34 | 1.3 | 8.684 |  |  | 608.33 |  | 5282.74 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 3.64 | 1.3 | 9.464 | 477.92 |  | 621.04 |  | 5877.52 | [11 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 3.64 | 1.3 | 9.464 |  |  | 452.87 |  | 4285.96 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 33066.42 | [14 empty] | М
| 01.7.15.10-0053 | Скобы металлические |  |  |  | кг | 10.5 |  | 21 | 176.2 | 1.1 | 193.82 |  | 4070.22 | [11 empty] | Скобы металлические
| 25.1.01.04-0012 | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм |  |  |  | шт | 15 |  | 30 | 705.5 | 1.37 | 966.54 |  | 28996.2 | [11 empty] | Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог узкой колеи, тип II, длина 1200 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 94698.48 | [12 empty] | Итого прямые затраты
2.5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 499.97 | [11 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
2.5.2 | ТЦ_62.5.02.04_25_2536183470_01.02.2024_02 | Трансформатор ТМГ-1000 10/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 Алттранс |  |  |  | шт | 1 |  | 2 | 0 |  | 922709.17 | 1.012 | 1867563.36 | [11 empty] | Трансформатор ТМГ-1000 10/0,4 Y/Yн-0 УХЛ1 Алттранс
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 42066.65 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 40804.65 | [13 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 21453.99 | [13 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1012510.23; 12: 2025020.45 | [9 empty] | Всего по позиции
Раздел 3. РУ-0,4кВ | [20 empty] | Раздел 3. РУ-0,4кВ
3.1 | 351293-00-6501-6700 | Перевозка железнодорожным транспортом ресурсов группы "Оборудование электротехническое и запасные части к нему" на расстояние в интервале от 6501 км до 6700 км |  |  |  | 4: т; 7: 0.55; 10: 28351.65; 12: 15593.41 | [7 empty] | Перевозка железнодорожным транспортом ресурсов группы "Оборудование электротехническое и запасные части к нему" на расстояние в интервале от 6501 км до 6700 км
|  | Объем=0,11*5 | [20 empty] | Объем=0,11*5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 28351.65; 12: 15593.41 | [9 empty] | Всего по позиции
3.2 | 22-1 | Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в контейнерах грузоподъемностью 3-5 т |  |  |  | 4: т; 7: 0.55; 10: 362.51; 12: 199.38 | [7 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в контейнерах грузоподъемностью 3-5 т
|  | Объем=0,11*5 | [20 empty] | Объем=0,11*5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 362.51; 12: 199.38 | [9 empty] | Всего по позиции
3.3 | 01-20-1-01-0210 | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 210 км |  |  |  | 4: т; 7: 0.55; 10: 1227.49; 12: 675.12 | [7 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 210 км
|  | Объем=0,11*5 | [20 empty] | Объем=0,11*5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1227.49; 12: 675.12 | [9 empty] | Всего по позиции
3.4 | 22-1 | Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в контейнерах грузоподъемностью 3-5 т |  |  |  | 4: т; 7: 0.55; 10: 362.51; 12: 199.38 | [7 empty] | Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в контейнерах грузоподъемностью 3-5 т
|  | Объем=0,11*5 | [20 empty] | Объем=0,11*5
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 362.51; 12: 199.38 | [9 empty] | Всего по позиции
3.5 | ГЭСНм08-03-574-05 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.28 | [7 empty] | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2
|  | Объем=(7*4) / 100 | [20 empty] | Объем=(7*4) / 100
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [22 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.825; 12: 4115.82 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 52.53 | 0.6 | 8.825 | 0 |  | 466.38 |  | 4115.82 | [11 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 63.9 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.01008; 12: 5.35 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.03 | 0.6 | 0.00504 | 1167.7 |  | 1576.22 |  | 7.94 | [11 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 | 0.6 | 0.00504 |  |  | 608.33 |  | 3.07 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.03 | 0.6 | 0.00504 | 477.92 |  | 621.04 |  | 3.13 | [11 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.03 | 0.6 | 0.00504 |  |  | 452.87 |  | 2.28 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  | маш.час | 17.5 | 0.6 | 2.94 | 12.74 |  | 17.97 |  | 52.83 | [11 empty] | Прессы гидравлические с электроприводом
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [14 empty] | М
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | кг | 0.3 | 0 | 0 | 150.04 | 1.57 | 235.56 |  | 0 | [11 empty] | Вазелин технический
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | кг | 0.1 | 0 | 0 | 187.38 | 1.04 | 194.88 |  | 0 | [11 empty] | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 83.33 | 0 | 0 | 5.87 | 1.45 | 8.51 |  | 0 | [11 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 1.5 | 0 | 0 | 37.71 | 1.55 | 58.45 |  | 0 | [11 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 7.94 | 0 | 0 | 174.93 | 1.23 | 215.16 |  | 0 | [11 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  | кг | 0.06 | 0 | 0 | 395.65 | 1.98 | 783.39 |  | 0 | [11 empty] | Нитки швейные армированные
| 14.4.03.17-0101 | Лак КФ-965 |  |  |  | т | 0.0004 | 0 | 0 | 308849.7 | 1.22 | 376796.63 |  | 0 | [11 empty] | Лак КФ-965
| 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  |  | 100 шт | 1.02 | 0 | 0 | 655.9 | 1.28 | 839.55 |  | 0 | [11 empty] | Бирки-оконцеватели маркировочные А671
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4185.07 | [12 empty] | Итого прямые затраты
3.5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 11: 0.6; 12: 82.32 | [11 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4121.17 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 3997.53 | [13 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2101.8 | [13 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 37024; 12: 10366.72 | [9 empty] | Всего по позиции
3.6 | ГЭСНм08-03-571-04 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм |  |  |  | 4: м; 7: 2.4 | [7 empty] | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм
| Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 | [22 empty] | Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 7.416; 12: 3458.67 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 5.15 | 0.6 | 7.416 | 0 |  | 466.38 |  | 3458.67 | [11 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 2489.26 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.2176; 12: 1176.66 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.77 | 0.6 | 1.1088 | 1167.7 |  | 1576.22 |  | 1747.71 | [11 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | чел.-ч | 0.77 | 0.6 | 1.1088 |  |  | 608.33 |  | 674.52 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.77 | 0.6 | 1.1088 | 477.92 |  | 621.04 |  | 688.61 | [11 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | чел.-ч | 0.77 | 0.6 | 1.1088 |  |  | 452.87 |  | 502.14 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.час | 1.9 | 0.6 | 2.736 | 24.46 |  | 19.35 |  | 52.94 | [11 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 0 | [14 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.15 | 0 | 0 | 155.63 | 1.22 | 189.87 |  | 0 | [11 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.51 | 0 | 0 | 174.93 | 1.23 | 215.16 |  | 0 | [11 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.0004 | 0 | 0 | 70310.45 | 0.98 | 68904.24 |  | 0 | [11 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.15 | 0 | 0 | 79.88 | 1.57 | 125.41 |  | 0 | [11 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 | 0 | 0 | 944.69 | 1.08 | 1020.27 |  | 0 | [11 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 7124.59 | [12 empty] | Итого прямые затраты
3.6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 11: 0.6; 12: 69.17 | [11 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4635.33 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 4496.27 | [13 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2364.02 | [13 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 5855.85; 12: 14054.05 | [9 empty] | Всего по позиции
3.7 | ГЭСНм08-03-571-04 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм |  |  |  | 4: м; 7: 0.8 | [7 empty] | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.12; 12: 1921.49 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 5.15 |  | 4.12 | 0 |  | 466.38 |  | 1921.49 | [11 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1382.92 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.232; 12: 653.7 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.77 |  | 0.616 | 1167.7 |  | 1576.22 |  | 970.95 | [11 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.77; 7: 0.616; 10: 608.33; 12: 374.73 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.77 |  | 0.616 | 477.92 |  | 621.04 |  | 382.56 | [11 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.77; 7: 0.616; 10: 452.87; 12: 278.97 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.час | 1.9 |  | 1.52 | 24.46 |  | 19.35 |  | 29.41 | [11 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 229.29 | [14 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.15 |  | 0.12 | 155.63 | 1.22 | 189.87 |  | 22.78 | [11 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.51 |  | 0.408 | 174.93 | 1.23 | 215.16 |  | 87.79 | [11 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.00032 | 70310.45 | 0.98 | 68904.24 |  | 22.05 | [11 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.15 |  | 0.12 | 79.88 | 1.57 | 125.41 |  | 15.05 | [11 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.08 | 944.69 | 1.08 | 1020.27 |  | 81.62 | [11 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4187.4 | [12 empty] | Итого прямые затраты
3.7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 38.43 | [11 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
3.7.2 | ТЦ_89.1.62.01_66_6686004783_12.02.2024_02 | ЩО70-1-07-У3 |  |  |  | шт | 1.25 |  | 1 | 0 |  | 130590.83 |  | 130590.83 | [11 empty] | ЩО70-1-07-У3
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2575.19 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2497.93 | [13 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1313.35 | [13 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 173284.93; 12: 138627.94 | [9 empty] | Всего по позиции
3.8 | ГЭСНм08-03-571-04 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм |  |  |  | 4: м; 7: 0.8 | [7 empty] | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.12; 12: 1921.49 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 5.15 |  | 4.12 | 0 |  | 466.38 |  | 1921.49 | [11 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1382.92 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.232; 12: 653.7 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.77 |  | 0.616 | 1167.7 |  | 1576.22 |  | 970.95 | [11 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.77; 7: 0.616; 10: 608.33; 12: 374.73 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.77 |  | 0.616 | 477.92 |  | 621.04 |  | 382.56 | [11 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.77; 7: 0.616; 10: 452.87; 12: 278.97 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.час | 1.9 |  | 1.52 | 24.46 |  | 19.35 |  | 29.41 | [11 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 229.29 | [14 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.15 |  | 0.12 | 155.63 | 1.22 | 189.87 |  | 22.78 | [11 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.51 |  | 0.408 | 174.93 | 1.23 | 215.16 |  | 87.79 | [11 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.00032 | 70310.45 | 0.98 | 68904.24 |  | 22.05 | [11 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.15 |  | 0.12 | 79.88 | 1.57 | 125.41 |  | 15.05 | [11 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.08 | 944.69 | 1.08 | 1020.27 |  | 81.62 | [11 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4187.4 | [12 empty] | Итого прямые затраты
3.8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 38.43 | [11 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
3.8.2 | ТЦ_89.1.62.01_66_6686004783_12.02.2024_02 | ЩО70-1-34-У3 |  |  |  | шт | 1.25 |  | 1 | 0 |  | 183448.33 |  | 183448.33 | [11 empty] | ЩО70-1-34-У3
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2575.19 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2497.93 | [13 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1313.35 | [13 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 239356.8; 12: 191485.44 | [9 empty] | Всего по позиции
3.9 | ГЭСНм08-03-571-04 | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм |  |  |  | 4: м; 7: 0.8 | [7 empty] | Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 600 мм
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.12; 12: 1921.49 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 5.15 |  | 4.12 | 0 |  | 466.38 |  | 1921.49 | [11 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 1382.92 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.232; 12: 653.7 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.77 |  | 0.616 | 1167.7 |  | 1576.22 |  | 970.95 | [11 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.77; 7: 0.616; 10: 608.33; 12: 374.73 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.77 |  | 0.616 | 477.92 |  | 621.04 |  | 382.56 | [11 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.77; 7: 0.616; 10: 452.87; 12: 278.97 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-233 | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А |  |  |  | маш.час | 1.9 |  | 1.52 | 24.46 |  | 19.35 |  | 29.41 | [11 empty] | Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А
| 4 | М |  |  |  | 12: 229.29 | [14 empty] | М
| 01.7.11.07-0227 | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм |  |  |  | кг | 0.15 |  | 0.12 | 155.63 | 1.22 | 189.87 |  | 22.78 | [11 empty] | Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 0.51 |  | 0.408 | 174.93 | 1.23 | 215.16 |  | 87.79 | [11 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.00032 | 70310.45 | 0.98 | 68904.24 |  | 22.05 | [11 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.15 |  | 0.12 | 79.88 | 1.57 | 125.41 |  | 15.05 | [11 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 20.1.02.23-0082 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  |  |  | 10 шт | 0.1 |  | 0.08 | 944.69 | 1.08 | 1020.27 |  | 81.62 | [11 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 4187.4 | [12 empty] | Итого прямые затраты
3.9.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 38.43 | [11 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
3.9.2 | ТЦ_89.1.62.01_66_6686004783_12.02.2024_02 | ЩО70-1-72-У3 |  |  |  | шт | 1.25 |  | 1 | 0 |  | 204180 |  | 204180 | [11 empty] | ЩО70-1-72-У3
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2575.19 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 2497.93 | [13 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 1313.35 | [13 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 265271.39; 12: 212217.11 | [9 empty] | Всего по позиции
3.10 | ГЭСНм08-03-574-05 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2 |  |  |  | 4: 100 шт; 7: 0.32 | [7 empty] | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 95 мм2
|  | Объем=(8*4) / 100 | [20 empty] | Объем=(8*4) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 16.8096; 12: 7839.66 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-42 | Средний разряд работы 4,2 |  |  |  | чел.-ч | 52.53 |  | 16.8096 | 0 |  | 466.38 |  | 7839.66 | [11 empty] | Средний разряд работы 4,2
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 121.72 | [14 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0192; 12: 10.19 | [11 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | маш.час | 0.03 |  | 0.0096 | 1167.7 |  | 1576.22 |  | 15.13 | [11 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0096; 10: 608.33; 12: 5.84 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.час | 0.03 |  | 0.0096 | 477.92 |  | 621.04 |  | 5.96 | [11 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.03; 7: 0.0096; 10: 452.87; 12: 4.35 | [11 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.21.16-012 | Прессы гидравлические с электроприводом |  |  |  | маш.час | 17.5 |  | 5.6 | 12.74 |  | 17.97 |  | 100.63 | [11 empty] | Прессы гидравлические с электроприводом
| 4 | М |  |  |  | 12: 1167.81 | [14 empty] | М
| 01.3.01.02-0002 | Вазелин технический |  |  |  | кг | 0.3 |  | 0.096 | 150.04 | 1.57 | 235.56 |  | 22.61 | [11 empty] | Вазелин технический
| 01.7.02.09-0002 | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм |  |  |  | кг | 0.1 |  | 0.032 | 187.38 | 1.04 | 194.88 |  | 6.24 | [11 empty] | Шпагат бумажный, диаметр 2,5 мм
| 01.7.06.05-0041 | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  |  | м | 83.33 |  | 26.6656 | 5.87 | 1.45 | 8.51 |  | 226.92 | [11 empty] | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 1.5 |  | 0.48 | 37.71 | 1.55 | 58.45 |  | 28.06 | [11 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные |  |  |  | кг | 7.94 |  | 2.5408 | 174.93 | 1.23 | 215.16 |  | 546.68 | [11 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 01.7.20.04-0005 | Нитки швейные армированные |  |  |  | кг | 0.06 |  | 0.0192 | 395.65 | 1.98 | 783.39 |  | 15.04 | [11 empty] | Нитки швейные армированные
| 14.4.03.17-0101 | Лак КФ-965 |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.000128 | 308849.7 | 1.22 | 376796.63 |  | 48.23 | [11 empty] | Лак КФ-965
| 25.2.01.01-0001 | Бирки-оконцеватели маркировочные А671 |  |  |  | 100 шт | 1.02 |  | 0.3264 | 655.9 | 1.28 | 839.55 |  | 274.03 | [11 empty] | Бирки-оконцеватели маркировочные А671
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9139.38 | [12 empty] | Итого прямые затраты
3.10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 12: 156.79 | [11 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 7849.85 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 7614.35 | [13 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 4003.42 | [13 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 65356.06; 12: 20913.94 | [9 empty] | Всего по позиции
Раздел 4. Пусконаладочные работы | [20 empty] | Раздел 4. Пусконаладочные работы
4.1 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  | 4: 100 измерений; 7: 0.24 | [7 empty] | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 3.1104; 12: 1871.12 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | чел.-ч | 6.48 |  | 1.5552 | 0 |  | 608.33 |  | 946.07 | [11 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | чел.-ч | 6.48 |  | 1.5552 | 0 |  | 594.81 |  | 925.05 | [11 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 1871.12 | [12 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1871.12 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1384.63 | [13 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 673.6 | [13 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 16372.29; 12: 3929.35 | [9 empty] | Всего по позиции
4.2 | ГЭСНп01-02-002-02 | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА |  |  |  | 4: шт; 7: 2 | [7 empty] | Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: до 11 кВ, мощностью до 1,6 МВА
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 21.6; 12: 13154.45 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 4.32 |  | 8.64 | 0 |  | 432.59 |  | 3737.58 | [11 empty] | Техник II категории
| 3-200-01 | Инженер I категории |  |  |  | чел.-ч | 6.48 |  | 12.96 | 0 |  | 726.61 |  | 9416.87 | [11 empty] | Инженер I категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 13154.45 | [12 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 13154.45 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 9734.29 | [13 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 4735.6 | [13 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 13812.17; 12: 27624.34 | [9 empty] | Всего по позиции
4.3 | ГЭСНп01-12-024-01 | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного |  |  |  | 4: испытание; 7: 60 | [7 empty] | Испытание изолятора опорного: отдельного одноэлементного
|  | Объем=6*10 | [20 empty] | Объем=6*10
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 145.8; 12: 84383.27 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 0.97 |  | 58.2 | 0 |  | 452.87 |  | 26357.03 | [11 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 1.46 |  | 87.6 | 0 |  | 662.4 |  | 58026.24 | [11 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 84383.27 | [12 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 84383.27 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 62443.62 | [13 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 30377.98 | [13 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2953.41; 12: 177204.87 | [9 empty] | Всего по позиции
4.4 | ГЭСНп01-02-017-01 | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ |  |  |  | 4: шт; 7: 11 | [7 empty] | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 1 кВ
|  | Объем=3+8 | [20 empty] | Объем=3+8
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 14.3; 12: 8157.8 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 0.52 |  | 5.72 | 0 |  | 432.59 |  | 2474.41 | [11 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 0.78 |  | 8.58 | 0 |  | 662.4 |  | 5683.39 | [11 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8157.8 | [12 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 8157.8 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 6036.77 | [13 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 2936.81 | [13 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1557.4; 12: 17131.38 | [9 empty] | Всего по позиции
4.5 | ГЭСНп01-12-021-01 | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) |  |  |  | 4: испытание; 7: 10 | [7 empty] | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 16.2; 12: 9237.12 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 0.65 |  | 6.5 | 0 |  | 432.59 |  | 2811.84 | [11 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 0.97 |  | 9.7 | 0 |  | 662.4 |  | 6425.28 | [11 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 9237.12 | [12 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9237.12 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 6835.47 | [13 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 3325.36 | [13 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1939.8; 12: 19397.95 | [9 empty] | Всего по позиции
4.6 | ГЭСНп01-03-008-01 | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ |  |  |  | 4: шт; 7: 5 | [7 empty] | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 40.5; 12: 23268.55 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | чел.-ч | 1.62 |  | 8.1 | 0 |  | 452.87 |  | 3668.25 | [11 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 1.62 |  | 8.1 | 0 |  | 432.59 |  | 3503.98 | [11 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 4.86 |  | 24.3 | 0 |  | 662.4 |  | 16096.32 | [11 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 23268.55 | [12 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 23268.55 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 17218.73 | [13 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 8376.68 | [13 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 9772.79; 12: 48863.96 | [9 empty] | Всего по позиции
4.7 | ГЭСНп01-12-021-04 | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ |  |  |  | 4: испытание; 7: 15 | [7 empty] | Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ
|  | Объем=3*5 | [20 empty] | Объем=3*5
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 40.5; 12: 23104.28 | [11 empty] | ОТ(ЗТ)
| 3-100-02 | Техник II категории |  |  |  | чел.-ч | 1.08 |  | 16.2 | 0 |  | 432.59 |  | 7007.96 | [11 empty] | Техник II категории
| 3-200-02 | Инженер II категории |  |  |  | чел.-ч | 1.62 |  | 24.3 | 0 |  | 662.4 |  | 16096.32 | [11 empty] | Инженер II категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 23104.28 | [12 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 23104.28 | [13 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 17097.17 | [13 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 8317.54 | [13 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3234.6; 12: 48518.99 | [9 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [27 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 3519887.62 | [16 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 315250.5 | [16 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 45159.53 | [16 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 21859.06 | [16 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 3137618.53 | [16 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 68188.79 | [16 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | материалы |  |  |  | 12: 68188.79 | [16 empty] | материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 3545943.01 | [16 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 152073.91 | [16 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 45159.53 | [16 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 21859.06 | [16 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 3069429.74 | [16 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 168714.96 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 88705.81 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 342670.84 | [16 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 342670.84 | [16 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [28 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 163176.59 | [16 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 120750.68 | [16 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 58743.57 | [16 empty] | сметная прибыль
|  | Итого |  |  |  | 12: 3956802.64 | [17 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 337109.56 | [16 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 289465.64 | [16 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 147449.38 | [16 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  |  | 12: 118704.08 | [16 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Итого с непредвиденными |  |  |  | 12: 4075506.72 | [17 empty] | Итого с непредвиденными
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 815101.34 | [18 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 4890608.06 | [19 empty] | ВСЕГО по смете
| Составил: | ведущий инженер ПТС |  |  |  | 6: (Д. С. Шевелев)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | начальник ПТС |  |  |  | 6: (И. А. Кузьменко)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.