## Отчет
Информация о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего обьёма свободной мощности по центрам питания 35 кВ , с дифференциацией по всем уровням напряжения по уровням напряжения, по состоянию на 01.07.2025 г.
№ п/п | Подстанция | Максимальная мощность трансформатора, кВА | Резерв максимальной мощности по уровню напряжения 35 кВ, МВт
Наименование ТП
1 | 2 | 3 | 4
1 | ПС 35/6 кВ МЖК | 6300 | 4.2092
6300
6300