## Лист1
Перечень инцидентов в работе оборудования АО "ДВ РСК"
июнь 2026г.
Наименование участка | U, кВ. | ПС, ТП,ЛЭП | Присоединение | Дата отключения Время откл | Дата включения. Время вкл. | Время простоя оборудования, час-мин | Причина (повреждения) | Запитаны от | Время простоя основного потребителя | Дата и время ввода резерва | Обесточены социальнозначимые объекты (больницы, котельные,школы, здания органов гос. Управления, воинские части, ФСБ и т.д.) | Количество жителей,которым приостановлена услуга | Недоотпуск, кВт*час | Погодные условия | Способ уведомления о приостановке коммунальной услуги
пс Троица | 10 | Ф-21 |  | 07.06.26 19ч25мин | 07.06.26 19ч40мин |  | повреждение не обнаружено
пс Славянка | 10 | Ф-6 |  | 11.06.26 08ч40мин | 11.06.26 10ч40мин |  | повреждение КЛ-10 кВ оп №1