## Лист1
Перечень инцидентов в работе оборудования АО "ДВ РСК"
февраль 2026г.
Наименование участка | U, кВ. | ПС, ТП,ЛЭП | Присоединение | Дата отключения Время откл | Дата включения. Время вкл. | Время простоя оборудования, час-мин | Причина (повреждения) | Запитаны от | Время простоя основного потребителя | Дата и время ввода резерва | Обесточены социальнозначимые объекты (больницы, котельные,школы, здания органов гос. Управления, воинские части, ФСБ и т.д.) | Количество жителей,которым приостановлена услуга | Недоотпуск, кВт*час | Погодные условия | Способ уведомления о приостановке коммунальной услуги
пс Славянка | 10 | Ф-18 |  | 11.02.26 12ч30мин | 11.02.26 13ч10мин |  | повреждение в абонентских сетях (ТП-СЛТ)
пс Славянка | 10 | Ф-10 |  | 21.02.26 05ч25мин | 21.02.26 06ч35мин |  | Повреждение в РУ-10кВ ТП-3
пс Славянка | 10 | Ф-18 |  | 25.02.26 20ч00мин | 25.02.26 20ч15мин |  | Повреждение не обнаружено
пс Краскино | 10 | Ф-5 |  | 26.02.26 07ч00мин | 26.02.26 14ч10мин |  | Повреждение на п/с Краскино