## Лист1
Перечень инцидентов в работе оборудования АО "ДВ РСК"
февраль 2026г.
Наименование участка | U, кВ. | ПС, ТП,ЛЭП | Присоединение | Дата отключения Время откл | Дата включения. Время вкл. | Время простоя оборудования, час-мин | Причина (повреждения) | Запитаны от | Время простоя основного потребителя | Дата и время ввода резерва | Обесточены социальнозначимые объекты (больницы, котельные,школы, здания органов гос. Управления, воинские части, ФСБ и т.д.) | Количество жителей,которым приостановлена услуга | Недоотпуск, кВт*час | Погодные условия | Способ уведомления о приостановке коммунальной услуги
пс Давыдовка | 6 | Ф-12 |  | 06.02.26 12ч25мин | 06.02.26 13ч05мин |  | повреждение в абонентских сетях
пс Пушкинская | 6 | Ф-12 |  | 23.02.26 09ч00мин | 23.02.26 13ч05мин |  | повреждение провода оп№33