## Лист1
Перечень инцидентов в работе оборудования АО "ДВ РСК"
январь 2026 г.
Наименование участка | U, кВ. | ПС, ТП,ЛЭП | Присоединение | Дата отключения Время откл | Дата включения. Время вкл. | Время простоя оборудования, час-мин | Причина (повреждения) | Запитаны от | Время простоя основного потребителя | Дата и время ввода резерва | Обесточены социальнозначимые объекты (больницы, котельные,школы, здания органов гос. Управления, воинские части, ФСБ и т.д.) | Количество жителей,которым приостановлена услуга | Недоотпуск, кВт*час | Погодные условия | Способ уведомления о приостановке коммунальной услуги
пс Шмидтовка | 6 | Ф-13 |  | 02.01.2026 14ч20мин | 02.01.2026 15ч20мин |  | Повреждение провода на оп№32